## Załacznik nr 1 a do SIWZ
R0AP0000.271.84.2020 |  |  | Załącznik nr 1a do SIWZ
Zbiorcze Zestawienie Robót- ZZR
Lp. | Rodzaj Robót | Jedn. | Ilość jednostek | Wartość robót netto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Przebudowa budynku DS ARKA z przystosowaniem do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych z częściową zmianą funkcji segmentów mieszkalnych celem podniesienia standardów użytkowania wraz z pierwszym wyposażeniem oraz przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych
I. | ROBOTY BUDOWLANE | kpl. | 1
2020-01-01 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZABEZPIECZAJĄCE | kpl. | 1
2020-01-02 | MODUŁY MIESZKALNE w osicah A-B (I-X piętro) | kpl. | 1
1.2.1 | Roboty rozbiórkowe, demontaże,wywóz, utylizacja | kpl. | 1
1.2.2 | Roboty murowe, ścianki, obudowy, zabudowy | kpl. | 1
1.2.3 | Ściany - tynki, gładzie, izolacje, okładziny | kpl. | 1
1.2.4 | Roboty posadzkowe i towarzyszące, izolacje | kpl. | 1
1.2.5 | Sufity - tynki, gładzie, roboty towarzyszące | kpl. | 1
1.2.6 | Roboty malarskie i towarzyszące | kpl. | 1
1.2.7 | Stolarka drzwiowa wewnętrzna | kpl. | 1
1.2.8 | Wyposażenie pomieszczeń wraz z pięrtrowymi kuchniami
1.2.8.1 | Dostawa mebli wraz z wyposażeniem | kpl. | 1
1.2.8.2 | Montaż mebli wraz z wyposażeniem | kpl | 1
1.3 | KORYTARZE W OSIACH B-C (I-X piętro) | kpl. | 1
1.3.1 | Roboty rozbiórkowe, demontaże, wywóz ,utylizacja | kpl. | 1
1.3.2 | Roboty murowe i towarzyszące, obudowy, zabudowy | kpl. | 1
1.3.3 | Stolarka drzwiowa wewnętrzna | kpl. | 1
1.3.4 | Ściany - tynki, gładzie, okładziny | kpl. | 1
1.3.5 | Roboty posadzkowe i towarzyszące | kpl. | 1
1.3.6 | Sufity - tynki, gładzie, roboty towarzyszące | kpl. | 1
1.3.7 | Roboty malarskie i towarzyszące | kpl. | 1
2020-01-04 | PRZYZIEMIE | kpl. | 1
1.4.1 | Roboty rozbiórkowe, demontaże, wywóz , utylizacja | kpl. | 1
1.4.2 | Roboty murowe i towarzyszące, nadproża | kpl. | 1
1.4.3 | Stolarka drzwiowa wewnętrzna | kpl. | 1
1.4.4 | Stolarka oknienna | kpl. | 1
1.4.5 | Podłoża i posadzki, izolacje i roboty towarzyszące | kpl. | 1
1.4.6 | Ściany, sufity - tynki, gładzie, okładziny | kpl. | 1
1.4.7 | Roboty malarskie i towarzyszące | kpl. | 1
1.4.8 | Płyta pod zbiornik, schody | kpl. | 1
2020-01-05 | PARTER | kpl. | 1
1.5.1 | Roboty rozbiórkowe i demontażowe , wywóz , utylizacja | kpl. | 1
1.5.2 | Roboty murowe, nadproża, ścianki, obudowy, zabudowy, prace towarzyszące | kpl. | 1
1.5.3 | Stolarka drzwiowa wewnętrzna | kpl. | 1
1.5.4 | Stolarka oknienna, roleta (bez witryn W-1) | kpl. | 1
1.5.5 | Ściany, sufity - tynki, gładzie, okładziny | kpl. | 1
1.5.6 | Podłoża i posadzki, roboty towarzyszące | kpl. | 1
1.5.7 | Roboty malarskie i towarzyszące | kpl. | 1
2020-01-06 | MODUŁY MIESZKALNE oś E (I-X piętro) | kpl. | 1
1.6.1 | Roboty rozbiórkowe i demontażowe , wywóz , utylizacja | kpl. | 1
1.6.3 | Roboty tynkarskie i okładzinowe, prace towarzyszące | kpl. | 1
1.6.4 | Roboty malarskie i towarzyszące | kpl. | 1
1.6.5 | Stolarka drzwiowa wewnętrzna | kpl. | 1
2020-01-07 | CZĘŚCI WSPÓLNE - POMIESZCZENIA W OSIACH C-D | kpl. | 1
1.7.1 | Roboty rozbiórkowe i demontażowe , wywóz , utylizacja | kpl. | 1
1.7.2 | Roboty murowe, nadproża, obudowy, zabudowy, prace towarzyszące | kpl. | 1
1.7.3 | Stolarka drzwiowa wewnętrzna | kpl. | 1
1.7.4 | Roboty tynkarskie i okładzinowe, prace towarzyszące | kpl. | 1
1.7.5 | Roboty malarskie i towarzyszące | kpl. | 1
2020-01-08 | KLATKA SCHODOWA K-1 | kpl. | 1
1.8.1 | Roboty rozbiórkowe i demontażowe , wywóz , utylizacja | kpl. | 1
1.8.2 | Roboty murowe, nadproża, obudowy, tynki prace towarzyszące | kpl. | 1
1.8.3 | Roboty posadzkowe, prace towarzyszące | kpl. | 1
1.8.4 | Stolarka drzwiowa | kpl. | 1
1.8.5 | Roboty tynkarskie i okładzinowe, prace towarzyszące | kpl. | 1
1.8.6 | Roboty malarskie i towarzyszące | kpl. | 1
2020-01-09 | KLATKA SCHODOWA K-2 | kpl. | 1
1.9.1 | Roboty rozbiórkowe i demontażowe , wywóz , utylizacja | kpl. | 1
1.9.2 | Roboty murowe, nadproża, obudowy, tynki prace towarzyszące | kpl. | 1
1.9.3 | Roboty posadzkowe, prace towarzyszące | kpl. | 1
1.9.4 | Stolarka drzwiowa | kpl. | 1
1.9.5 | Roboty tynkarskie i okładzinowe, prace towarzyszące | kpl. | 1
1.9.6 | Roboty malarskie i towarzyszące | kpl. | 1
2020-01-10 | Nadbudówka (maszynownia) i dach | kpl. | 1
2020-01-11 | WYMIANA ISTNIEJĄCYCH DŹWIGU OSOBOWEGO Z DOSTOSOWANIEM DO POTRZEB DLA EKIP RATOWNICZYCH | kpl. | 1
1.11.1 | Roboty rozbiórkowe | kpl. | 1
1.11.2 | Roboty montażowe w tym zasilanie i sterowanie | kpl. | 1
2020-01-12 | ROBOTY ZEWNĘTRZNE | kpl. | 1
1.12.1 | Dźwig (platforma) dla niepełnosprawnych, prace towarzyszące | kpl. | 1
1.12.2 | Rozbudowa układu drogowego | kpl. | 1
1.12.3 | Prace instalacyjne | kpl. | 1
II | Instalacje sanitarne
Wentylacja (piony WD1 – WD11; W1.1; W1.2; W1.3; W0.1; W0.2; W0.3; W0.4; W0.5; W0.6; W0.7; układy oddymiania klatek schodowych oraz napowietrzania windy ewakuacyjnej)
1 | Wentylacja | kpl. | 1
1.1 | MODUŁY MIESZKALNE W OSI A-B ( I-X piętro) | kpl. | 1
1.1.1 | Roboty montażowe układu wywiewnego | kpl. | 1
1.1.2 | Roboty izoloacyjne ciągu | kpl. | 1
1.1.3 | Roboty budowlane towarzyszące (zabudowy EI60; otworowanie w stropach ścianach; rewizje w stropach do przepustnic; zamurownie otworów, itp.) | kpl. | 1
1.2 | POMIESZCZENIA NA PARTERZE | kpl. | 1
1.2.1 | Roboty montażowe | kpl. | 1
1.2.2 | Roboty izoloacyjne ciągu | kpl. | 1
1.2.3 | Roboty budowlane towarzyszące (zabudowy EI60; otworowanie w stropach ścianach; rewizje w stropach do przepustnic; zamurownie otworów, itp.) | kpl. | 1
1.3 | POMIESZCZENIA NA PRZYZIEMIU | kpl. | 1
1.3.1 | Roboty montażowe | kpl. | 1
1.3.2 | Roboty izoloacyjne ciągu | kpl. | 1
1.3.3 | Roboty budowlane towarzyszące (zabudowy EI60; otworowanie w stropach ścianach; rewizje w stropach do przepustnic; zamurownie otworów, itp.) | kpl. | 1
2 | Wykonanie wentylacji oddymiania klatek chodowych (montaż wentylatorów) Montaż went. napowietrzającej windę | kpl. | 1
2020-02-01 | SYSTEM ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH | kpl. | 1
2.1.1 | Klatka schodowa K-1 | kpl. | 1
2.1.1.1 | Roboty montażowe wentylacji mechanicznej K-1 | kpl. | 1
2.1.1.1.1 | System oddymiania klatki schodowej K-1 | kpl. | 1
2.1.1.1.2 | Roboty izoloacyjne układu K-1 | kpl. | 1
2.1.1.2 | Roboty rozbiórkowe i demontażowe | kpl. | 1
2.1.1.3 | Roboty budowlane, elektryczne: K-1 | kpl. | 1
2.1.1.4 | Transport i utylizacja gruzu | kpl. | 1
2.1.2 | Klatka schodowa K-2 | kpl. | 1
2.1.2.1 | Roboty montażowe wentylacji mechanicznej K-2 | kpl. | 1
2.1.2.1.1 | System oddymiania klatki schodowej K-2 | kpl. | 1
2.1.2.1.2 | Roboty izoloacyjne układu K-2 | kpl. | 1
2.1.2.2 | Roboty rozbiórkowe i demontażowe | kpl. | 1
2.1.2.3 | Roboty budowlane, elektryczne: K-2 | kpl. | 1
2.1.2.4 | Transport i utylizacja gruzu | kpl. | 1
2.2 | WENTYLATOR NAPOWIETRZAJĄCY DO DŹWIGU EKIP RATOWNICZYCH | kpl. | 1
2.2.1 | Roboty montażowe | kpl. | 1
2.2.2 | Roboty izoloacyjne ciągu | kpl. | 1
2.2.3 | Roboty budowlane towarzyszące (zabudowy EI60; otworowanie w stropach ścianach; zamurownie otworów, itp.) | kpl. | 1
Instalacja hydrantowa (piony PH1; PH2; PH3; PH4)
1 | Instalacja hydrantowa | kpl. | 1
2020-01-01 | MONTAŻ INSTALACJI ZASILAJĄCEJ WODY DO CELÓW BYTOWYCH I PRZECIWPOŻAROWYCH. | kpl. | 1
2020-01-02 | Montaż elementów prefabrykowanych - ścian zbiorników prostokątnych - Zbiornik wody do celów przeciwpożarowych - pojemność czynna 25 m3 | kpl. | 1
2020-01-03 | Zestaw pompowy wody pożarowej | kpl. | 1
2020-01-04 | Roboty montażowe instalacji hydrantowej | kpl. | 1
2020-01-05 | Roboty izolacyjne instalacji hydrantów wewnetrznych | kpl. | 1
2020-01-06 | Roboty ogólnobudowlane instalacji hydrantów | kpl. | 1
2020-01-07 | Roboty montażowe instalacji hydrantowej | kpl. | 1
2020-01-08 | Roboty izolacyjne instalacji hydrantów wewnetrznych | kpl. | 1
2020-01-09 | Roboty ogólnobudowlane instalacji hydrantów (przebijanie otworów, kucie bruzd, przejścia ppoż, itp.) | kpl. | 1
Instalacja wodno - kanalizacyjna (piony Pks1- Pks7; Pw1 - Pw7; Pkd1; Pkd2)
1 | Instalacja wod - kan | kpl. | 1
1.1 | Instalacja kanalizacji sanitarne, deszczowej | kpl. | 1
1.1.1 | Roboty demontażowe | kpl. | 1
1.1.2 | Roboty montażowe instalacji kanalizacji sanitarnej | kpl. | 1
1.1.3 | Roboty montażowe instalacji kanalizacji deszczowej - odwodnienie dachu | kpl. | 1
1.1.4 | Roboty ogólnobudowlane instalacyjne (przebijanie otworów, kucie bruzd, murowanie bruzd, przejscia ppoż., zabezpieczanie podłóg, itp.) | kpl. | 1
1.2 | Instalacja wody zimnej, c.w.u. i cyrk. | kpl. | 1
1.2.1 | Roboty demontażowe | kpl. | 1
1.2.2 | Roboty montażowe instalacji wody | kpl. | 1
1.2.2.1 | Instalacja wody zimnej, c.w.u. i cyrk - przyziemie cz.1 | kpl. | 1
1.2.2.2 | Instalacja wody zimnej, c.w.u. i cyrk - przyziemie cz.2 | kpl. | 1
1.2.2.3 | Armatura zaporowo-odcinajaca - piwnice cz.1 | kpl. | 1
1.2.2.4 | Armatura zaporowo-odcinajaca - piwnice cz.2 | kpl. | 1
1.2.2.5 | Instalacja wody zimnej, c.w.u. i cyrk | kpl. | 1
1.2.2.6 | Roboty izolacyjne | kpl. | 1
1.2.2.7 | Baterie i punkty czerpalne | kpl. | 1
1.2.3 | Roboty ogólnobudowlane instalacyjne (przebijanie otworów, kucie bruzd, murowanie bruzd, przejscia ppoż., zabezpieczanie podług, itp.) | kpl. | 1
Instalacja grzewcza (Piony co:1-6,13,14,15,16; poziomy w przyziemiu pomiedzy osiami A-C)
1 | Instalacja c.o. | kpl. | 1
2020-01-01 | Roboty demontażowe instalacji c.o. | kpl. | 1
2020-01-02 | Roboty montażowe instalacji co. - grzejniki | kpl. | 1
2020-01-03 | Armatura odcinająca i regulująca | kpl. | 1
2020-01-04 | Rurociągi instalacji c.o. | kpl. | 1
2020-01-05 | Roboty izoloacyjne | kpl. | 1
Instalacja gazowa
1 | Demontarz instalacji gazowej | kpl. | 1
III. | Instalacje elektryczne
3.1 | Roboty demontażowe | kpl. | 1
3.1.1 | Roboty demontażowe | kpl. | 1
3.1.2 | Demontaż i ponowny montaż instalacji nie podlegającej przebudowie z przyjęciem odtworzenia tych instalacji (m.in.: domofon, SSP, SAP, DSO, WIFI) | kpl. | 1
3.2 | Moduły mieszkalne w osiach A-B (120 Segmentów) | kpl. | 1
3.2.1 | Układanie przewodów instalacyjnych | kpl. | 1
3.2.2 | Dostosowanie instalacji: domofonowej, SSP, SAP, DSO, WIFI i innych do nowego układu pomieszczeń i ścianek działowych | kpl. | 1
3.2.3 | Osprzęt instalacyjny | kpl. | 1
3.2.4 | Rozdzielnice z ochroną przeciwprzepięciową | kpl. | 1
3.2.5 | Oświetlenie LED | kpl. | 1
3.2.6 | Badania i Pomiary | kpl. | 1
3.3 | Poziom Przyziemie | kpl. | 1
3.3.1 | Trasy kablowe | kpl. | 1
3.3.2 | Układanie przewodów | kpl. | 1
3.3.3 | Zasilanie i sterowanie windy dla niepełnosprawnych | kpl. | 1
3.3.4 | Oświetlenie awaryjne/ewakuacyjne LED | kpl. | 1
3.3.5 | Uziemienie PEN | kpl. | 1
3.3.6 | Badania i Pomiary | kpl. | 1
3.4 | Poziom Parter | kpl. | 1
3.4.1 | Trasy kablowe | kpl. | 1
3.4.2 | Przełożenie i przedłużenie istniejących obwodów | kpl. | 1
3.4.3 | Wymiana centrali SSP wraz z dostosowaniem instalacji ppoż | kpl. | 1
3.4.4 | Nowe zasilanie istniejących obwodów | kpl. | 1
3.4.5 | Układanie przewodów | kpl. | 1
3.4.6 | Oświetlenie awaryjne/ewakuacyjne LED | kpl. | 1
3.4.7 | Rozdzielnice z ochroną przeciwprzepięciową | kpl. | 1
3.4.8 | Badania i Pomiary | kpl. | 1
3.5 | Piętro od I do X | kpl. | 1
3.5.1 | Trasy kablowe | kpl. | 1
3.5.2 | Układanie przewodów | kpl. | 1
3.5.3 | Oświetlenie LED podstawowe i awaryjne/ewakuacyjne | kpl. | 1
3.5.4 | Rozdzielnice z ochroną przeciwprzepięciową RP1 - RP10, TW | kpl. | 1
3.5.5 | Badania i Pomiary | kpl. | 1
3.6 | Poziom Dach | kpl. | 1
3.6.1 | Trasy kablowe | kpl. | 1
3.6.2 | Układanie przewodów | kpl. | 1
3.6.3 | Instalacja odgromowa | kpl. | 1
3.6.4 | Badania i Pomiary | kpl. | 1
3.7 | ZDALNY MONITORING MEDIÓW | kpl. | 1
3.8 | ROBOTY BUDOWLANE TOWARZYSZĄCE | kpl. | 1
ŁĄCZNIE ROBOTY BUDOWLANE
ŁĄCZNIE INSTALACJE SANITARNE
ŁĄCZNIE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
SUMA KOSZTÓW [zł netto]
SUMA Roboty wewewnętrzne [zł netto]
VAT 8% [zł]
SUMA Roboty wewewnętrzne [zł brutto]
SUMA Roboty zewewnętrzne [zł netto]
VAT 23% [zł]
SUMA Roboty zewewnętrzne [zł brutto]
RAZEM WARTOŚĆ [zł brutto]
……………………………………………………………………………………………….
podpis osoby/ób upoważnionej/ ych do reprezentowania Wykonawcy/ów