## Arkusz2
Załącznik nr 1.4 do SIWZ
Część nr IV – Drobny sprzęt laboratoryjny do pipetowania
Uwaga 1. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia kolumn nr 6,7,8,9
Uwaga 2. W cenach jednostkowych netto Wykonawca winien uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Uwaga 3. Podane przez Zamawiającego wymagane wielkości i zamawiane ilości produktów są wiążące dla Wykonawców
W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie posiada produkty o wielkościach innych niż wyszczególnione przez Zamawiającego w kolumnach nr 3, 4 i 5.
Zamawiający dopuszcza modyfikację poprzez wskazanie w kolumnie 6 oferowanych ilości i wielkości produktów.
Zamawiający zastrzega, że możliwe jest jedynie alternatywne zaoferowanie produktów o wielkościach mniejszych niż wymagane
(np. gdy przedmiotem zamówienia jest produkt 2 szt. x 1L odczynnika, to Zamawiający dopuszcza ofertę 4 szt. x 0,5L odczynnika, ale nie dopuszcza 1 szt. x 2l odczynnika).
W przypadku, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości wyszczególnionych w tabeli produktów z powodu sposobu konfekcjonowania przez Wykonawców, Zamawiający
dopuszcza modyfikację tych ilości przy zastosowaniu zasad zaokrąglania w górę tj. zaoferowania przez Wykonawców i wskazania w kolumnie 8 takiej ilości i wielkości opakowań,
którą Zamawiający będzie musiał kupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie wskazane w kolumnach nr 3-5.
Ryzyko poprawnego zaoferowania ilości i wielkości opakowań w stosunku do wymaganych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.
Lp | Przedmiot zamówienia | Wielkość | Jednostka miary | Zamawiana ilość | *Charakterystyka: oferowana ilość i wielkość produktu | Cena jednostkowa netto w PLN (należy podać cenę jednostkową netto w odniesieniu do jednostki podanej w kolumnie nr 4) | Wartość netto | Stawka podatku VAT %
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)
Część nr IV – Drobny sprzęt laboratoryjny do pipetowania
1 | Końcówki do pipet bezbarwne, plastikowe, poj. 0,1-5,0 mL, 120 mm, do posiadanych pipet automatycznych Eppendorf. Wyprodukowane z polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów. | 500 szt. w op | op | 5
2 | Końcówki do pipet niebieskie, poj. 50 – 1 000 µL, 71 mm, do posiadanych pipet automatycznych Eppendorf. Wyprodukowane z polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów. | 2x500 szt. w op | op | 5
3 | Końcówki do pipet bezbarwne, 0,1 – 10 µL, 34 mm, do posiadanych pipet automatycznych Eppendorf. Wyprodukowane z polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów. | 2x500 szt. w op | op | 3
4 | Końcówki do pipet bezbarwne lub szare, 0,1 – 20 µL, 40 mm, do posiadanych pipet automatycznych Eppendorf. Wyprodukowane polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów. | 2x500 szt. w op | op | 5
5 | Końcówki do pipet żółte, poj. 2–200 µL, 53 mm, do posiadanych pipet automatycznych typu Eppendorf. Wyprodukowane z polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów. | 2x500 szt. w op | op | 5
6 | Pipeta automatyczna: - jednokanałowa o zmiennej objętości w zakresie 20 - 200 ul, - w całości autoklawowana, - oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek, - stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki, - mozliwość wyłączenia sprężynowania stożka końcowego poprzez instalację pierścienia blokującego z zapisanym numerem seryjnym i modelem, - barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki, -4-cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, - regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych, - instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej. | szt. | szt | 1
7 | Pipeta automatyczna: - jednokanałowa o zmiennej objętości w zakresie 100-1000 ul, - w całości autoklawowana, - oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek, - stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki, - mozliwość wyłączenia sprężynowania stożka końcowego poprzez instalację pierścienia blokującego z zapisanym numerem seryjnym i modelem, - barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki, -4-cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, - regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych, - instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej. |  | szt | 1
8 | Pipeta automatyczna: - jednokanałowa o zmiennej objętości w zakresie 500-5000 ul, - w całości autoklawowana, - oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek, - stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki, - mozliwość wyłączenia sprężynowania stożka końcowego poprzez instalację pierścienia blokującego z zapisanym numerem seryjnym i modelem, - barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki, -4-cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, - regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych, - instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej. | szt. | szt | 1
9 | Pipeta automatyczna 8-kanałowa o zmiennej objętości w zakresie 120-1200 ul, - możliwość całkowitego autoklawowania, - oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek, - indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym, - barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki, - 4-cyfrowy wskaźnik objętości, z ustawieniem w kierunku od góry do dołu, dzięki czemu nie ma konieczności przekręcania pipety w celu łatwego odczytania nastawionej objętości, - regulacja pipety w zależności od gęstości stosowanej cieczy ze skalą -8 do +8 i blokadą uniemożliwiającą przypadkowe przekręcenie i rozregulowanie pipety z możliwością szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych, - instrukcja w języku polskim dostępna w formie elektronicznej lub papierowej. | szt. | szt | 2
Uwaga!
*Wypełniają jedynie Wykonawcy, którzy oferują produkt w wielkościach i ilościach innych niż wskazane przez Zamawiającego w kolumnach nr 3-5. Niewypełnienie pola oznacza, że Wykonawca oferuje produkt w ilościach i opakowaniach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia.
Wartość netto dostawy: ……………………
wartość podatku VAT: ..........................
Cena ofertowa brutto: ..................
……………………………...........................………….
"Dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym"