**Wykaz**

**składników rzeczowych przeznaczonych do zagospodarowania**

z Katedry Immunologii, Patofizjologii i Prewencji Weterynaryjnej

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Numer inwent. | Rok produkcji | Ilość | Stan przedmiotu | Cena netto PLN |
| 1 | KOMORA Z LAMINARNYM PRZEPŁYWEM KL-2 | 664/15/21/0000P | 1984 | 1 | Niesprawny, przestarzała instalacja elektryczna oraz podzespoły, zużyty filtry HEPA, uszkodzenia w układzie sterowania | 200 |
| 2 | ANALIZATOR PFA 100 | 664/01775 | 2010 | 1 | Uszkodzony moduł zasilania oraz sterownik, zły stan techniczny | 40 |
| 3. | BIBLIOTECZKA | P021P/3/00002 | 1962 | 1 | dobry nadaje się do dalszego użytkowania | 150 |
| 4. | BIBLIOTEKA | P021P/3/00003 | 1962 |  | dobry, nadaje się do dalszego użytkowania | 150 |
| 5. | BIURKO | P021P/3/00008 | 1953 | 1 | dobry nadaje się do dalszego użytkowania | 200 |
| 6. | SZAFA | P021P/3/00044 | 1959 | 1 | dobry nadaje się do dalszego użytkowania | 40 |
| 7. | BIBLIOTECZKA | P021P/3/00103 | 1995 | 1 | dobry nadaje się do dalszego użytkowania | 50 |
| 8 | SZAFA | P021P/3/00106 | 1995 | 1 | dobry nadaje się do dalszego użytkowania | 180 |
| 9 | STOLIK | P021P/3/00166 | 2008 |  | dobry nadaje się do dalszego użytkowania | 10 |
| 10 | MASZYNA DO PISANIA | P021P/3/00030 | 1982-11-16 | 1 | Przestarzała technologia, wyeksploatowany | 50 |
| 11 | WIRÓWKA MPW 300 | P021P/3/00065 | 1993-11-16 | 1 | Duży stopień wyeksploatowania, zły stan techniczny | 30 |
| 12 | KOMPUTER STACJONARNY MUSTANG | P021P/3/00152 | 2007-09-04 | 1 | Niesprawny, przestarzały, brak dysku twardego | 123,15 |
| 13. | DRUKARKA BROTHER HL-2035 | P021P/3/00210 | 2009-10-18 | 1 | Niesprawny, zepsuty układ transportu papieru | 16,10 |
| 14. | DRUKARKA LASEROWA SAMSUNG | P021P/3/00220 | 2014-07-30 | 1 | Niesprawny, zepsuty układ transportu papieru | 31 |
| 15. | STÓŁ OPERACYJNY DLA PSÓW | P021P/6/00054 | 1961-11-16 | 1 | Zły stan techniczny, uszkodzona konstrukcja, liczne uszkodzenia mechaniczne, skorodowany | 15 |
| 16. | WIRÓWKA WE-2 | P021P/6/00145 | 1975-11-16 | 1 | Zły stan techniczny, duży stopień wyeksploatowania | 40 |
| 17. | CIEPLARKA CWE-2 | P021P/6/00154 | 1981-11-16 | 1 | Zły stan techniczny, duży stopień wyeksploatowania | 40 |
| 18. | PSYCHOMETR ASSMANA | P021P/6/00156 | 1982-11-16 | 1 | Zły stan techniczny, przestarzała technologia | 15 |
| 19. | BAROMETR BO-2 | P021P/6/00159 | 1982-11-16 | 2 | Zły stan techniczny, niekompletnyuszkodzony mechanicznie | 25 |
| 20. | REDESTYLATOR REL-5 | P021P/6/00160 | 1982-11-16 | 1 | Zły stan techniczny, zły stan instalacji elektrycznej, nieszczelny | 50 |
| 21. | WIRÓWKA LABORATORYJNA JANETZKI T-24 | P021P/6/00234 | 1995-12-22 | 1 | Uszkodzenie zasilania i sterowania, przerwy w uzwojeniach silnika napędowego, zerwane zawieszenie | 30 |
| 22. | EKRAN PROJEKCYJNY | P021P/6/00267 | 2006-07-18 | 1 | Zły stan techniczny, niekompletny  uszkodzenia mechaniczne, zniszczony | 25 |