## Arkusz1
Arkusz kalkulacyjny - część I
| ZADANIE 4 | biologia molekularna
LP | opis |  | wielkość | jednostka | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT %
1 | Zestaw minikolumienkowy do izolacji całkowitego RNA, wielkość próbki: do 2 ml krwi, do 1 x 10⁶ hodowli komórkowych, do 50 mg tkanki roślinnej lub zwierzęcej, objętość elucji 100ul, pojemność złoża 100ug RNA, roztwór elucyjny: woda wolna od DNaz, |  | 100 izolacji/op. | op. | 8 |  | 0
2 | Zestaw do syntezy pierwszej nici cDNA. Zawiera inhibitor RNAz, standardowe startery oligo(dT)18 i heksamery o losowej sekwencji, rekombinowaną odwrotną transkryptazę MMLV z niską aktywnością RNAzy H oraz optymalną aktywnością polimerazy DNA w temp. 37-42 °C |  | 100 reakcji/op. | op. | 40 |  | 0
3 | Gotowa mieszanina do real-time PCR na matrycy DNA z metodą detekcji barwnikiem SYBR® Green. 2x stężona |  | 2000 reakcji/op. | op. | 12 |  | 0
4 | Krótkie odcinki DNA komplementarne do matrycowego DNA, projektowane na zamówienie oczyszczone HPLC |  | szt | szt | 28 |  | 0
5 | Marker DNA do oznaczania wielkości produktów PCR 100-1000 mający prązki znacznikowe co 100 par zasad |  | 0,5ml | op | 2 |  | 0
6 | Zestaw do izolacji z żelu produktow reakcji PCR |  | 50 szt/ op | op | 1 |  | 0
7 | Środek czyszczący do usuwania enzymów o aktywnościach DNA z i RNAz z powierzchni laboratoryjnych |  | 500ml | op | 2 |  | 0
8 | Woda jałowa wolna od nukleaz. Traktowana DEPC. |  | 0,5 L/op. | op. | 1 |  | 0
0