{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":108,"n_cols":5,"rows_kept":108,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[54,1,54,2],[55,1,55,2],[56,1,56,2],[57,1,57,2],[58,1,58,2],[59,1,59,2],[60,1,60,2],[61,1,61,2],[62,1,62,2],[63,1,64,2],[65,1,65,2],[66,1,66,2],[67,1,67,2],[68,1,68,2],[69,1,69,2],[70,1,70,2],[71,1,71,2],[72,1,72,2],[73,1,73,2],[74,1,74,2],[75,1,75,2],[76,1,76,2],[77,1,77,2],[78,1,78,2],[79,1,79,2],[81,1,81,2],[82,1,82,2],[83,1,83,2],[84,1,84,2],[85,1,85,2],[86,1,86,4],[87,1,87,2],[88,1,88,2],[89,1,89,2],[90,1,90,2],[98,1,98,2],[99,1,99,2],[100,1,100,2],[101,1,101,2],[102,1,102,2],[103,1,103,2],[104,1,104,2],[105,1,105,2],[91,1,91,2],[92,1,92,2],[93,1,93,2],[94,1,94,2],[95,1,95,4],[96,1,96,2],[97,1,97,2],[0,0,0,4],[1,1,1,2],[2,1,2,4],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,20,1],[21,1,21,2],[22,1,22,4],[23,1,23,2],[24,1,24,2],[25,1,25,2],[26,1,26,2],[27,1,27,2],[28,1,28,2],[29,1,29,2],[30,1,30,2],[31,1,31,2],[32,1,32,4],[33,1,33,2],[34,1,34,2],[35,1,35,2],[36,1,36,2],[37,1,37,2],[38,1,38,4],[39,1,39,2],[40,1,40,2],[41,1,41,2],[42,1,42,2],[43,1,43,2],[44,1,44,2],[45,1,45,2],[46,1,46,4],[47,1,47,2],[48,1,48,2],[49,1,49,2],[50,1,50,2],[51,1,51,2],[52,1,52,2],[53,1,53,2]]}
["Budowa Krajowego Centrum Weterynarii, Edukacji\nWeterynaryjnej i Dobrostanu – Weterynaryjna Klinika Uniwersytecka (Klinika Dużych Zwierząt) - pierwsze wyposażenie"]
["L.p","Rodzaj wyposażenia",null,null,"Uwagi"]
["I","CZĘŚĆ WSPÓLNA"]
["1#","Gamma kamera do scyntygrafi + narzędzia dodatkowe + zabezpieczenie pomieszczenia na izotopy"]
[2.0,"MRI -  rezonans ortopedyczny, dla zwierząt stojących"]
["3#","CT – tomograf komputerowy"]
[4.0,"Stół kompatybilny CT"]
[5.0,"Ramię C"]
[6.0,"Akcesoria radiologiczne, mianipulatory"]
["7#","System archiwizacji danych - system teleinformatyczny + teleradiologiczny"]
["8#","Serwer Pacs - archiwizacja danych DICOM"]
["9#","Rentgen stacjonarny dla dużych zwierząt"]
[10.0,"USG kardiologiczne + EKG + holter",null,null,"EKG x 2, holter x 5"]
[11.0,"USG – głowice endorektalne, głowice ortopedyczne i inne specjalistyczne (stacjonarne)",null,null,"5 szt. "]
[12.0,"USG – głowice endorektalne, głowice ortopedyczne i inne specjalistyczne (przenośne)",null,null,"6 szt."]
[13.0,"4 wieże endoskopowe-endoskopy giętkie (brocho i duodenoskopy i sztywne do ortopedii, laparoskopii itp.), zestaw terenowy – tzw. telepak ","telepak",null,"2 szt."]
[14.0,null,"1 wieża endoskopowa"]
[15.0,null,"videoendoskopy"]
[16.0,null,"zestaw artroskopowy"]
[17.0,null,"zestaw laparoskopowy"]
[18.0,null,"zestaw do badania dynamicznego - overground"]
[19.0]
["II","LABORATORIA"]
[1.0,"Analizator biochemiczny + Zestaw do gazometrii +  Analizator hematologiczny"]
[2.0,"Wirówki do krwi, do hematokrytu",null,null,"2 komplety"]
[3.0,"Mikroskopy",null,null,"5 szt."]
[4.0,"Inkubator CO2"]
["5#","Komory laminarne",null,null,"chyba dwie- jedna o profilu bakteriologicznym/wirusologicznym, druga do badania komórek zwierzęcych??"]
[6.0,"Meble laboratoryjne",null,null,"4 komplety"]
[7.0,"Akcesoria laboratoryjne "]
[8.0,"Chłodziarki, zamrażarki(w tym na -80oC) "]
[9.0]
["III","APTEKA"]
[1.0,"Szafki"]
[2.0,"komora laminarna do cytostatyków "]
[3.0,"Lodówki"]
[4.0,"System ewidencjonowania leków+komputer"]
[5.0]
["IV","STERYLIZATORNIA"]
["1#","Autoklaw stacjonarny",null,null,"2 szt."]
[2.0,"Mały sterylizator",null,null,"2 szt."]
["3#","Myjnie endoskopowe"]
["4#","Pralki, suszarki, prasowalnice"]
[5.0,"Zgrzewnice rękawa sterylizacyjnego",null,null,"5 szt."]
[6.0,"Meble"]
[7.0]
["V","BLOKI Bo, Eq:"]
[1.0,"Komputery ",null,null,"10 szt"]
[2.0,"Szafy, stoliki, biurka"]
["3#","Poskromy dla dużych zwierząt",null,null,"12 szt. Boksy stanowić będą elementy części budowlanej - z uwagi na  konieczność zachowania norm bioasekuracyjnych, tradycyjne boksy w drewnianymi ścianami nie mogą być stosowane. Murowane do wysokości ok. 2,5 m, bez kontaktu pomiędzy bokami, z przesuwnymi drzwiami i kratowanym oknem od strony korytarza i podwórza."]
["4#","Boksy dla dużych zwięrząt",null,null,"70 x wyposażenie boksów)"]
[5.0,"wyposażenie boksów intenstwnej terapii i boksów dla noworodków "]
["6#","Boksy dla małych przeżuwaczy",null,null,"wyposażenie boksów 36x2000"]
["7#","Boksy izolatkowe",null,null,"cena obejmuje wyposazenie śluz oraz boksów izolatkowych"]
[8.0,"Stoły operacyjne dla dużych zwierząt",null,null,"6 szt. x 280 000"]
[9.0,"Stoliki narzędziowe",null,null,"20 szt. x 3000"]
["10#","Karuzela zewnętrzna wraz z zadaszeniem "]
["11#","bieżnia płaska do diagnostyki kulawizn wraz z systemem teleinformatycznym do analizy chodu"]
[12.0,"Wposażenie laboratorium technik wspomaganego rozrodu Bo+ Eq"]
[13.0,"Wyposażenie pomieszczeń pobierania nasienia + przyległe laboratoria oceny nasienia"]
[14.0,"Poskrom do cesraskiego cięcia"]
["15#","Boksy anestetyczne + zautomatyzowany system transportu podwieszanego zwierząt"]
[16.0,"Wyposażenie tzw. centrum symulacji klinicznych ",null,null,"obejmuje komplekoswe wyposażenie centrum"]
["17#","Lampy bezcieniowe, w tym z kamerami",null,null,"4 szt. x 50 000 zł"]
[18.0,null,null,null,"8 szt. x 10 000 zł"]
[19.0,"Sprzęt anestezjologiczny-do narkozy wziewnej+ kardiomonitory, ",null,null,"6 szt. x 70 000 zł"]
[20.0,"Sprzęt ortopedyczny zabiegowy"]
[21.0,"sprzęt do rehabilitacji układu mięśniowo-szkieletowego"]
["22#","bieżnia wodna do rehabilitacji "]
["23#","system monitoringu zwierząt - kamery, system teleinformatyczny"]
["24#","podpodłogowy system odprowadzania obornika z boksów"]
["25#","wyposażenie kuźni kowalskiej, piece, sprzęt podkuwniczy"]
[26.0,"sprzet drobny - wyposażenie pomieszczeń diagnostyczych "]
[27.0,"Sprzęt stomatologiczny"]
[28.0,"Poskrom do korekcji racic- zmechanizowany",null,null,"1 szt. x 60 000 zł"]
[29.0,"Osprzęt do korekcji- kilka zestawów",null,null,"2 szt. x 60 000 zł"]
[30.0,"Lodówki"]
[31.0,"Cieplarki 37°C"]
[32.0,"Szafki medyczne na leki, sprzęt - komplekowe wyposażenie pomieszczeń"]
[33.0,"Wózek widłowy + ciagnik mały + przyczepa",null,null,"2 szt. x 1000 000 zł  jeden uzdatniony do przewozu zalegających zwierząt (w tym padłych), drugi do pasz itp + ciagnik z przyczepą 400000"]
[null,"USG do mikroprzeplywów i do OPU"]
[null,"komora laimnarna embriologiczna i inkubator CO2 embriologiczny"]
[null,"mikroskop odwrócony i mikromanipulator do IVF"]
["34#","Centralny system zwlaczania owadów latających"]
["35#","Waga do ważenia zwierzat "]
[36.0]
["VI","CZĘŚĆ PROSEKTORYJNA"]
[1.0,"Stół do sekcji dużych zwierząt wraz oprzyżądowaniem"]
["2#","Podwieszony wyciąg o udźwigu min 1 tony z systemem transportu"]
[3.0,"Mechaniczne piły (jak w ubojni zwierząt)"]
[4.0,"Narzędzia sekcyjne"]
[5.0,"Wyposażenie prosektorium (meble ze stali nierdzewnej, lampy bakteriobójcze etc)"]
[6.0,"System dydaktyczny do nagrywania, archwizacji, transmisji audio-wideo i telestracji"]
["7#","Chłodnia + zamrażarka komorowa"]
[8.0]
["VII","CZĘŚĆ DYDAKTYCZNO-ADMINISTRACYJNA"]
[1.0," Wyposażenie Sali wykładowo-konferencyjnej i sal seminaryjnych oraz pomieszczeń administracyjnych i socjalnych"]
["2#","Wyposażenie audio-wizulane sali wykładowo-konferencyjnej, w tym kabina i sprzęt do tłumaczenia symultanicznego"]
[3.0,"Zaplecze socjalne dla pracowników i studentów "]
[4.0,"Stoły, krzesła, biurka, szafy ubraniowe, szafy na dokumentacje"]
[5.0,"Tablice multimedialne"]
[6.0,"Wideoprojektory + sprzęt multimedialny"]
[7.0,"Wyposażenie recepcji "]
[8.0,"Żaluzje"]
[9.0]
["VIII","RAZEM:"]
[]
[null,"Komórki oznaczone symbolem # wymagają dostosowania pomieszczeń na etapie przedprojektowym"]