## potrzeby remontowe akademiki
| Zgłoszone potrzeby do planu rzeczowo-finansowego remontów obiektów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na rok 2009 |  | 2009-05-07
| AKADEMIKI ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE | Wartość w zł | UWAGI
1. | Arka
| dokończenie remontu z 2008 r. -(6 PIĘTER) od parteru do 5 p.oraz wykonanie CCTV | 687000
| Razem ARKA | 687000
2. | Centaur
| Malowanie pomieszczeń ogólnych wraz z drobnymi naprawami - wg potrzeb | 20000
| Razem Centaur | 20000
3. | Labirynt
| Częściowy remont klatki "D" | 300000
| bieżący remont okien | 15000
| Malowanie pomieszczeń ogólnych wraz z drobnymi naprawami - wg potrzeb | 11000
| wymiana kamery na obrotową | 10000
| dokończenie remontu pomieszczeń po kotłowni | 76000
| Razem Labirynt | 412000
4. | Talizman
| Malowanie pomieszczeń ogólnych wraz z drobnymi naprawami - wg potrzeb | 15000
| Razem Talizman | 15000
5. | Zodiak
| rozbudowa monitoringu | 19000
| Malowanie pomieszczeń ogólnych wraz z drobnymi naprawami - wg potrzeb | 15000
| Razem Zodiak | 34000
6. | Budynek Hotelu Asystenta ul. Pautscha 5/7
| zamiana 4 piony dla potrzeb domu studenckiego ( tj. 16 segmentów dużych i 12 segmentów małch w jednym pionie) | 1282000
| przystosowanie części budynku do wymogów p.poż. | 350000
| Razem budynek ul. Pautscha 5/7 | 1632000
OGÓŁEM POTRZEBY REMONTOWE: |  | 2800000
KIEROWNIK DZIAŁU SPRAW STUDENCKICH
mgr Kazimiera Anioł
ZASTĘPCA KANCLERZA
PROREKTOR DS. STUDENCKICH I NAUCZANIA
mgr inż.Krzysztof Grembowski
prof.dr hab. Józefa Chrzanowska

## potrzeby remontowe RZD
Zgłoszone potrzeby do PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO REMONTÓW OBIEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH RZD W ROKU 2009
Lp. | J E D N O S T K A | ZAPOTRZEBOWANIE - RODZAJ ROBÓT | WARTOŚĆ SZACUNKOWA [ zł ] | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5
I. | Katedra Kształtowania Agroekosystemów na Swojcu | Wymiana dachu szklarni na poliwęglanowy | 66095.94 | ????????????????
|  | Udrożnienie kanalizacji (wymiana) oraz naprawa spękanych ścian budynku warsztatów | 20000
II. | Katedra Ogrodnictwa | Remont elewacji magazynu nr 2 : | 30000
| Stacja Badawczo- | nałożenie zewnętrznych tynków mineralnych
| Dydaktyczna | Remont kotłowni: | 10000
| w Psarach | założenie izolacji przeciw wilgoci oraz położenie nowego tynku
ścianach kotłowni, płytki ceramiczne
Odwodnienie wejścia do szklarni:
|  | założenie rynny wzdłuż daszku szklarni , | 5000
III. | Stacja Badawczo – Dydaktyczna w Samotworze | Remont bram wjazdowych do wiaty. | 25000
|  | Docieplenie styropianem ścian zewnętrznych i wykonanie nowych schodów wejściowych powierzchnia ścian 210 m². | 65000
|  | Wykonanie projektu budowlanego i przyłączy sanitarnych na rozbudowę domu przy ul. Polnej 16. | 15000
IV. | Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa na Swojcu | Wykonanie schodów wewnątrz budynku stodoły | 8000
V. | Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin w Pawłowicach | wymiana posadzki w pomieszczeniu gospodarczym (stodoła). | 6000
|  | naprawa podłogi w korytarzu pomieszczeń laboratoryjnych. | 2000
|  | naprawa wrót (stodoła). | 3900
|  | naprawa wentylacji w pomieszczeniu laboratoryjnym. | 1300
|  | pomalowanie wejścia do laboratorium. | 1000
|  | nieszczelne parapety okienne w pomieszczeniach laboratoryjnych | 1000
VI. | Katedra Żywienia Roślin w Pałwicach | naprawa popękanych podłóg i ścian w budynku gospodarczym i pod oszklonym dachem.Powierzchnia szacowana jest na około 5 m2. | 6000
|  | zainstalowanie ogrzewania w budynku gospodarczym przy hali wegetacyjnej | 20000
|  | urządzenie do rozprowadzania wody destylowanej do wazonów,Obsługa 1000 wazonów w ciągu okresu wegetacyjnego | 15000
VII. | Stacja Badawczo-Dydaktyczna w Radomierzu | elewacja warsztatów 65000 | 65000
|  | elewacja hydroforni i wymiana drzwi | 25000
|  | remont obory nr 2 z likwidacją eternitu | 375000
VIII. | Arboretum-Pałac | zlecenie projektu melioracji arboretum w części miejskiej | 30000
IX. | Folwark Pawłowice | - wymiana okien w wierzy ciśnień | 30000
|  | - remont stajni | 30000
|  | - likwidacja CPN | 10000
X. | Stacja Badawczo-Dydaktyczna Nawadniania Roślin w Samotworze | - wykonanie opaski odwadniającej | 6000
|  | wykonanie zaleceń ZGW+ operat (dla jazu) | 76956
XI. | Gospodarstwo w Łosicach | - remont dachu magazynu ( z udziałem Spółki )
|  | - Remont dachu na cielętniku (projekt | 42000
i wykonanie – UP)
XII. | Gospodarstwo w Piecowicach | naprawa rynien i wykonanie opaski, otynkowanie stodoły | 60000
XII. | Gospodarstwo na Swojcu | - organizacja terenu przed budynkiem | 30000
dydaktyczno-naukowym
- zagospodarowanie wód opadowych
|  | z bud. Administracyjnego – projekt - Etap I | 10000
|  | Wykonanie projektu wewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej | 25000
|  | ŁĄCZNIE POTRZEBY REMONTOWE: | 1115251.94
sporządził:Piotr Korchut
Główny Specjalista ds. Rolniczych
| Sprawdził | Zakładów Doświadczalnych | Przewodniczący
Komisji Rektorskiej ds. R Z D
| Zastępca Kanclerza | mgr inż. Zbigniew Rogula
prof.dr hab.inż. Tadeusz Szulc
mgr inż. Krzysztof Grembowski

## potrzeby do planu 2009
| Zgłoszone potrzeby do planu rzeczowo-finansowego remontów obiektów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na rok 2009 |  |  | 2009-05-07
Lp. | JEDNOSTKA - RODZAJ ROBÓT | ZGŁOSZONE POTRZEBY (wartość szacunkowa) [ zł ] | kolejność wskazana przez Wydziały | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | WYDZIAŁ BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT:
1.1 | Korytarze -wymana paneli sufitowych i naprawa płytek podłogowych , wejścia | 12000 | 7
Zakład Limmunologii i Rybactwa
1.2 | Wykonanie instalacji gniazd, rozbudowa i prawidłowe podłączenie ins.elekt | 7000 | 8
1.4 | Wydzielenie fragmentu korytarza do zakładu immunologii | 6000 | 9
1.5 | Korytarz genetyki molekularnej- wykonanie ścianki z drzwiami z zamkiem kodowym | 7000 | 3
1.6 | Korytarz za salą AZ(255) - wykonanie przepierzenia oraz drzwi awaryjnych z blokadą | 7000 | 4
1.7 | Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa
1.8 | Podział pomieszczenia na 3części- wydzielenie na pracownie | 105000 | 6
1.9 | Naprawa instalacji co od ul. Chełmońskiego | 2000 | 5
1.10 | Budynek ul.Kożuchowska 6- remont pokoi (11,12,13,14),wymiana okien i drzwi w 2 salach dydaktycznych naprawy | 85000 | 1
1.11 | Budynek uL.Kożuchwska 5B Naprawa pęknięć, likwidacja zacieków pokoje 2.12,1.18,1.19,1.9- 3szt. | 6000 | 2
1.12 | Łącznik ul.Chełmońskiego 38c-wykonanie wykładziny gres na schodach | 10000 | 10
RAZEM WYDZIAŁ BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT: |  | 247000
2. | WYDZIAŁ INŻYNIERII KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I GEODEZJI:
| Instytut Inżynierii Środowiska |  | 3
2.1 | Remont Laboratorium Geotechnicznego ( pom. 312 ABC, 313) | 154598
| Instytut Budownictwa i Infrastruktury |  | 2
2.5 | Adaptacja laboratorium 7M | 37454
2.6 | Remont pomieszczeń 124,125A,125B | 13240
| Instytut Geodezji i Geoinformatyki |  | 4
2.7 | Remont pomieszczeń w piwnicach budynku Geodezji ( pom. 03, 05, 08, wc i korytarz) oraz klatka schodowa w budynku Geodezji | 98000
| Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska |  | 5
2.8 | Remont i modernizacja laboratorium - Melioracji io fizyki gleb
2.9 | Remont pomieszczeń 207,2010,211,223,425) | 111058
| Katedra Gospodarki Przestrzennej |  | 1
2.10 | Remont pomieszczeń | 206564
RAZEM WYDZIAŁ INŻYNIERII KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I GEODEZJI |  | 620914
3. | WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ:
Katedra i Klinika Rozrodu, Chorób Przeżuwaczy oraz Ochrony Zdrowia Zwierząt
3.1 | kontynuacja robót remontowych obora+inne | 300000
Katedra i Klinika Chirurgii
3.2 | kontynuacja robót remontowych stajnia ,pomieszczenia socjalne | 300000
| Zakład Prewencji i Immunologii Weterynaryjnej-Remont pomieszczeń na terenie Zakładu |  | 1
3.3 | Częśc w skrzydle od podwórza - remont korytarz i toaleta | 50000
3.4 | Częśc położona w skrzydle od podwórza - remont pokoi 2szt. | 45000
3.5 | Pomieszczenia po aptece- remont | 38500
3.6 | Pomieszczenia przyległe do apteki - remont | 52550
| Dziekanat Wydziału Medycyny Weterynaryjnej |  | 2
3.7 | Wymiana instalacji oraz podłóg z malowaniem ścian. | 30000
| Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Konsumenta |  | 3
3.8 | Dokończenie prac remontowych w ( malowanie, wymiana inst. elektrycznej wkorytarzu, położenie nowej podłogi, wymiana drzwi wejściowych, poszerzenie drzwi międzypomieszczeniami pracowników a częścią laboratoryjną) | 62100
Katedra Anatomii Patologicznej, Patofizjologii, Mikrobiologii i Weterynarii Sądowej
| Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej |  | 4
3.9 | Remont pomieszczeń na terenie całego Zakładu | 750000
| Katedra Fizjologii Zwierząt - ul.C.K.Norwida 31 - III p |  | 5
Dokończenie prac remontowych w 5 pomieszczeniach Zakładu
3.10 | Pomieszczenie 316 wraz z magazynkiem - wiwarium 3,95 x 5,22 + mag. - standard laboratoryjny - wymiana instalacji, kafle do wys 2,05, wymiana posadzki, odwodnienie, izolacja pozioma+pionowa, wentylacja mechaniczna | 40000
3.11 | Pomieszczenie 317 - doprowadzenie wentylacji mechanicznej z pom. 316 + prace towarzyszące | 2000
3.12 | Pomieszczenie 332/333 - biura - remont wraz z likwidacją wykładzin ceramicznych na ścianch i wykonaniem nowej ścianki działowej z płyt gk; (2,85+2,83) x 5,35 | 36000
3.13 | Pomieszczenie. 323 - wymiana instalacji, okien , posadzki, wykonanie wykładzin ceramicznych na ścianach do wys. 2,05 - standard laboratoryjny; 6,15 x 3,97 | 50000
3.14 | Pomieszczenie 330 - wykonanie nowej ścianki działowej - częściowo witryna, nowych drzwi PCV, wykładziny ceramiczne na ścianch i posadzkach, wymiana instalacji; (3,30+2,90) x 5,28 | 65000
| Katedra Anatomii i Histologii |  | 6
3.15 | Adaptacja poomieszczeń | 150000
3.16 | Okna wyminana | 172000
| Katedra Farmakologii i Toksykologii- Zakład Biochemii |  | 7
Modernizacja dwóch pomieszczeń :
3.17 | Pomieszczenie.303 4,83x2,75 m2 - laboratorium wraz z klimatyzacją i wymianą okien | 40000
3.18 | Pomieszczenie. 301 - remont - biura | 35000
3.19 | Wiwarium wydziałowe | 65000 | 8
3.20 | Pralnia kliniczna | 30000
3.21 | Toalety studenckie-chirurgia | 65000
3.22 | Pomieszczenia socjalne - chirurgia | 25000
KATEDRA EPIZOOOTIOLOGII I ADMINISTRACJI
3.23 | Remont pomieszczeń | 132915.66
Katedra Chorób Wewnętrznych
3.24 | Korytarz w piwnicy + wył. główny - chorób wewnętrznych | 5000
3.25 | laboratorium analizy medycznej | 160000
| RAZEM WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ | 2701065.66
4. | WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI:
KATEDRA CHEMII budynek Głowny
4.1 | Magazyn odczynników nr211 (17m2): wymiana instalacji elektrycznej ,grzejników,okien, wykonanie ceramicznej wykładziny podłogowej ,malowanie ścian, regałów ,montaż drzwi metalowych, wykonanie wpustu podłogowego | 35000 | 3
4.2 | Laboratorium nr 212 (30m2) wymiana instalacji elektrycznej ,wod-kan ,co z wymianą grzejników, wykonanie wykładzin ceramicznych naścianach i podłogach, malowanie ścian i okien | 70000 | 4
4.3 | Pokój 213(20m2) wymiana instalacji elektrycznej ,wod-kan ,co z wymianą grzejników, wykonanie wykładzin ceramicznych na podłogach, malowanie ścian i okien | 15000 | 5
4.4 | Korytarz pom. 214 - demontaż ścianek drewnianych, wykonanie nowej ścianki na podeście górnym, wymiana schodów, wymiana posadzki, wymiana instalcji elektrycznej, obudowa instalcji wod.-kan, malowanie | 25000 | 6
4.5 | Wykonanie zewnętrznego boksu na butle wraz z instalacją | 5000 | 7
4.6 | Pokój 210- Remont ( dwa pomieszczenia + korytarz - wymiana wykładziny, malowanie ew. wymiana instalcji ( w miarę potrzeby) | 25000 | 8
4.7 | Projekt budowlany wentylacji | 20000 | 9
4.8 | Korytarz 420 wykonanie ścianki, wymiana 4 drzwi , wymiana instalacji elektrycznej,elektromagnetyczne otwieranie drzwi, malowanie ścian | 30000 | 10
4.9 | Korytarz 410 wykonanie ściany korytarza, wymiana drzwi, wymiana drzwi do pokoju, wymiana instalacji elektrycznej , malowanie ścian | 25000 | 11
4.10 | Usunięcie skutków zalania - malowanie, wymiana wykładzin itp. | 60000 | 12
Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością - budynek A7
4.20 | Podłaczenie ciepłej wody do pracowni technologicznej ( około 20 m) | 6000 | 2
4.21 | Pomieszczenie nr 07b- Malowanie | 3000
Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności
4.22 | Laboratorium nr 130 - uzupełnienie wykładzin płytek i malowanie | 40000 | 1
Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa - budynek Głowny
4.23 | Korytarz do katedry-Malowanie | 3000
RAZEM WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI |  | 362000
5. | WYDZIAŁ PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNY
Instytut Inżynierii Rolniczej
5.2 | Kontynuacja naprawy ram metalowych - elewacja hali maszyn | 30000 | 3
5.3 | Wymiana wylewki podłogowej | 25000 | 4
Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska ul.Grunwaldzka 53
5.4 | Rozebranie ściany działowej pomiędzy salą seminaryjną a biblioteką, malowanie sali seminaryjnej, malowanie sali ćwiczeń - IIp Malowanie pok. 207b,Malowanie pok. 301a,Wymiana wykładziny w pok. 211 | 10600 | 2
Katedra Żywienia Roślin ul.Grunwaldzka 53
5.5 | Wymiana wykładziny z płytek i pionów kanalizacyjnych oraz zabudowa konsoli - laboratoria 401, 401a, 402, 402a, i 415 - III pietro Montaż okapu do wyciągu na sali ćwiczeń nr 1 - piętro IV | 155000 | 1
5.6 | Gruntowny remont pokoju do spalań - pok 504 - IV piętro | 15000 | 5
RAZEM WYDZIAŁ PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNY: |  | 235600
OGÓŁEM REMONTY WYDZIAŁOWE : |  | 4166579.66
REMONTY OGÓLNE
Biblioteka Główna
1. | remont konstrukcji ogrodzenia, | 940
2. | Remont pomieszczeń | 88380
Wydawnictwo, ul. Sopocka 23
3. | remont pomieszczeń biurowych,klatki schodowej, korytarza i sanitariatów z wymiana instalacji wewnętrznych Wydawnictwa | 169903.2146
Budynek A-1 ul. M. Skłodowskiej Curie
4. | Remont piwnic na archiwum Ul.M.Skłodowskiej-Curie 32 | 50714.17
Budynek A-2 ul.C.K.Norwida 25
5. | Wymiana rur - pion obok szatni I piętro | 5000
6. | Malowanie gabinetu i sekretariatu Rektora | 4773.3
7. | Remont pomieszczenia piwnicznego - podwórko- obok węzła ciepłowniczego - wykonanie wejścia i malowanie | 12000
8. | Remont klatki schodowej - wejście nr 93 - od podwórza | 75000
9. | Udrożnienie kanalizacji przy wejściu do budynku od strony podwórka ( szklane drzwi) obok szatni | 5000
10. | Remont węzła ciepłowniczego klinika rozrodu | 100000
Malowanie klatek schodowych ( bud Głowny, Weterynaria-brama wjazdowa, ul.M.Skłodowskiej-Curie 42)
11. | Remont klatki schodowej - ul.M.Skłodowskiej-Curie 42 | 380000
12. | Remont klatek schodowych - bud. Głowny | 60000
13. | Remont klatek schodowych - bud. Weterynarii - klatka główna | 60000
14. | Remont klatek schodowych - bud. Weterynarii - klatka przy bramie wjazdowej | 30000
15. | Udrożnienie pionu kanalizacyjnego - wc - parter - Weterynaria | 2000
ROBOTY BUDOWLANE
1. | budynek ul. Kożuchowska 1-3 remont klatki schodowej | 65000
2. | budynek ul.Kożuchowska 5 remont klatki schodowej | 20000
3. | remont schodów wejściowych do budynku ul. Grunwaldzka 53 | 25000
4. | A-5 remont elewacji + wymiana okien | 300000
5. | Budynek Administracyjny wymiana grzejników faviera na purmo + termostatyczne zawory | 100000
6. | Naprawa sufitu podwieszonego w budynku ul. Chełmońskiego 38c | 152500
7. | Wyburzenie starego podjazdu przy hali maszyn ul.Chełmońskiego 37-41 | 25000
8. | Budynek Administracyjny malowanie wewnątrz + wc | 65000
9. | Remont pomieszczeń dla studia nagrań | 48000
Razem : |  | 1844210.6846
ROBOTY DEKARSKIE
1. | Budynek Kożuchowska 5 remont dachu z wymianą więżby+projekt | 36000
2. | Budynek główny ul.C.K.Norwida naprawa pokrycia papowego płaskich dachów od podwórza 1500m2 | 500000
3. | Budyneki "Melioracja i Geodezja" remont wymiana wywietrzników i remont dachu2000m2 | 700000
4. | inne wg potrzeb: | 200000
Razem roboty dekarskie: |  | 1436000
I. Roboty elektryczne i teletechniczne
1. | Remont instalacji odgromowej z pomiarami rezystancji - teren Uczelni | 100000
2. | Wymiana instalacji elektrycznej w układzie TNS + projekt techn.Budynek Geodezji i Rolniczy | 200000
3. | Wymiana instalacji telefonicznej w Katedrze Epizootiologii instalacji. | 20000
4. | Pomiary lektryczne izolacji przewodów i szybkiego wyłączenia- teren Uczelni-(DZKiN) | 100000
5. | Wymiana przyłącza elektrycznego Zk budynek Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska pl. Grunwaldzki 24 | 60000
6. | Wykonanie dodatkowej linii telefonicznej do Budynku Wydziału Medycyny Wet. | 8000
7. | Roboty awaryjne- nie przywidziane | 100000
Razem roboty elektryczne, pomiary, odgromy itp..: |  | 588000
II. Roboty instalacji co wod-kan i gaz.
1. | Wymiana przyłączy cieplnych warsztaty-hala maszyn Instytutu Inżynierii Rolniczej | 70000
2. | Wymiana przyłącza cieplnego na odcinku Katedra Epizootiologii-Katedra Chorób Wewnętrznych | 15000
3. | Wymiana przyłącza cieplnego do budynków Kożuchowska 1,3,5,5a | 70000
4. | Roboty awaryjne- nie przywidziane | 100000
5. | Wymiana przyłącza cieplnego na odcinku patio budynku ul. Grunwaldzka53 | 30000
Razem roboty instalacji c.o, wod.kan.,gaz, itp.: |  | 285000
III. Wentylacje
| inne wg potrzeb: | 150000
Razem wentylacje: |  | 150000
IV. Roboty drogowe
| inne wg potrzeb: | 100000
Razem roboty drogowe |  | 100000
| V. Dokumentacja techniczna | 50000
inne wg potrzeb:
Razem dokumentacja techniczna |  | 50000
| VI. Nakazy, zalecenia (Sanepid,PIP,P.POŻ.,inne) | 50000
Razem nakazy, zalecenia itp.. |  | 50000
RAZEM REMONTY OGÓLNE |  | 4503210.6846
REMONTY WYDZIAŁOWE |  | 4166579.66
REMONTY ŁĄCZNIE: |  | 8669790.3446
Sporządził:
ZASTĘPCA KANCLERZA
mgr inż.Krzysztof Grembowski |  |  | Prof. dr hab. inż. Edward Hutnik

## zestawienie do planu inwest.
| ZESTAWIENIE DO PLANU INWESTYCJI 2009 ROKU | [6 empty] | 2009-05-07
NAZAW INWESTYCJI |  |  | (w tys.zł)
PLAN
|  |  | Ogółem | MNiSW | UE | WŁASNE | WŁASNE WYDATKI PONIESIONE | UWAGI
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 13 | 7
A. | INWESTYCJE REALIZOWANE W RAMACH PLANU MNiSW (kontynuowane)
1. | Centrum Bioinżynierii |  | 4039 | 0 | 0 | 4039 | 1925
2. | Modernizacja pom.Kliniki Chorób Koni, Psów i Kotów- etap II |  | 627 | 0 | 0 | 627 | 1249
| RAZEM pkt I : |  | 4666 | 0 | 0 | 4666 | 3174
B. | INWESTYCJE WŁASNE (kontynuowane)
1. | Klimatyzacja w budynku Centrum Dydaktyczno-Naukowym |  | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 24
2. | Modernizacja Laboratorium Betonu w bud. przy pl.Grunwaldzkim 24 |  | 694 | 0 |  | 694
3. | Modernizacja wiwarium m. zwierząt ul.. Kożuchowska 7 |  | 572 | 0 | 0 | 572
4. | Modernizacja i przebudowa drogi wewn. na odc. od bramy wjazd. ul.Norwida do ul.M.Radeckiego 6 |  | 61 | 0 | 0 | 61
5. | Wykonanie elewacji budynku Instytutu Inżynierii Rolniczej ul.Chełmońskiego 37/41 | 285 | 15 | 0 | 0 | 15
6. | Modernizacja Sali wykładowej VII W Kat. I Kliniki Chirurgii przy pl.Grunwaldzkim 51 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 510,0 warunkowo
| RAZEM pkt B: |  | 2342 | 0 | 0 | 2342 | 24
| OGÓŁEM pkt-y I, II: |  | 7008 | 0 | 0 | 7008
C. | INWESTYCJE NA TERENACH RZD I STACJI BAD.-DYDAKTYCZNYCH (kontynuacja)
1. | Przebudowa Budynku Dyd.-Naukowego przy ul. Wschodniej 68 |  | 742 | 0 | 0 | 742
2. | PRZEBUDOWA POM. DO UPRAWY GRZYBÓW JADALNYCH I LECZNICZYCH W ST.BAD.DYD.ROŚLIN i WARZYW OZDOBN. W PSARACH |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 64
3. | ROZBUDOWA OBSERWATORIUM AGRO I HYDROMETEOROLOGICZNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA SWOJCU |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0
4. | PRZYŁĄCZE ENERGETYCZNE DLA ST.BAD.-DYD. KAT.OGRODNICTWA W PSARACH |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0
5. | DROGI I OŚWIETLENIE TERENU PRZY CKU W PAWŁOWICACH |  | 172 | 0 | 0 | 172
6. | OGRODZENIE STACJI BADAWCZO-DYDAKTYCZNEJ KATEDRY OGRODNICTWA W PSARACH |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60,0 WARUNKOWO
| RAZEM pkt. C: |  | 1039 | 0 | 0 | 1039 | 244
D. | INWESTYCJE WŁASNE (N O W E)
1. | PRZEBUDOWA SALI NR 10 DLA POTRZEB LABORATORIUM SPEKTOMETRII ABSORPCJI ATOMOWEJ Inst.Inż.Roln. W bud. Ul.Chełmońskiego 37/41 |  | 150 | 0 | 0 | 150 | 66
2. | MODERNIZACJA CZĘŚCI BUDYNKU HOTELU ASYSTENTA UL. PAUTSCHA 5/7 |  | 350 | 0 | 0 | 350 | 0
| RAZEM pkt D: |  | 500 | 0 | 0 | 500 | 219
E. | INWESTYCJE DO REALIZACJI W RAMACH FUNDUSZY STRUKTURALNYCH | [5 empty] | 15
1. | CENTRUM NAUK O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU |  | 27838 | 0 | 12000 | 15838
2. | Termomodernizacja OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PEŁNIŚCYCH FUNKCJE EDUDKACYJNE (UL.m.Skłodowskiej-Curie 42, Norwida 25/27, 29/31, 25-oficyna, pl.grunwaldkzi 24, ul.Grunwaldzka 53) |  | 121 | 0 | 0 | 121
3. | CENTRUM GEO-INFO-HYDRO |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0
4. | ROLNICZE CENTRUM WIEDZY I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO |  | 817 | 0 | 572 | 245 | 219
5. | MODERNIZACJA ZESPOŁU PAŁACOWO-FOLWARCZNEGO NA POTRZEBY PONADREGIONALNEGO ROLNICZEGO CENTRUM KONGRESOWEGO W PAWŁOWICACH |  | 278 | 0 | 111 | 167
6. | CENTRUM DIAGNOSTYKI EKSPERYMENTALNEJ I INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII BIOMEDYCZNYCH |  | 95 | 0 | 0 | 95
7. | CENTRUM DYDAKTYCNO-BADAWCZE ENERGII ODNAWIALNEJ:
b) | BUDYNEK DYDAKTYCZNO-BADAWCZY ENERGII ODNAWIALNEJ PRZY JAZIE W SAMOTWORZE |  | 90 | 0 | 0 | 90
| RAZEM pkt E: |  | 29289 | 0 | 12683 | 16606
#REF!
| OGÓŁEM INWESTYCJE : |  | 37836 | 0 | 12683 | 25153
Sporządził: Renata Ściwiarska
Sprawdził:
ZASTĘPCA KANCLERZA
|  |  | PRZEWODNICZĄCY REKTORSKIEJ KOMISJI | PRZEWODNICZĄCY REKOTRSKIEJ KOMISJI
| MGR INŻ.. KRZYSZTOF GREMBOWSKI |  | DS..INWESTYCJI, REMONTÓW I GOSP.LOKALAMI
PROF.DR HAB. INŻ. EDWARD HUTNIK

## zestawienie do planu remontów
| ZESTAWIENIE DO PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO REMONTÓW OBIEKTÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU NA ROK 2009 |  |  | 2009-05-07
Lp. | JEDNOSTKA- RODZAJ ROBÓT | ZGŁOSZONE POTRZEBY (wartość szacunkowa) [ zł ] | PLAN [zł] | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | WYDZIAŁ BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT:
1.1 | Przygotowanie podziemia saliA-Z do funkcji dydaktycznej |  | 1
1.2 | likwidacja zagrzybienia wykonanie izolacji + PT | 25000 | 2
| Pomieszczenie dla kóz | 26000
1.4 | udostępnienie holu przy Sali A-Z dla studentów | 4500 | 4
1.5 | portiernia ( weranda) na ul Kożuchowskiej wymiana stolarki +co+malowanie | 31500 | 5
1.6 | instalacja barierak na Chełmońskiego i Kożuchowskiej- zapory na wjeżdzie | 25000 | 6
|  | 247000 | 100000
2. | WYDZIAŁ INŻYNIERII KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I GEODEZJI:
Remonty ogólnowydziałowe
Budynek Geodezji:/ pozostałe z 2007r/
| Okładziny schodów z płytek gresowych klatki schodowej głownej w budynku+klatka bocznaa ze scianami al. | 240000 | 1
| malowanie pomieszczeń WC od parteru do IV. piętra w budynku oraz remont i modernizacja WC w przyziemiu | 42000 | 1
| wymiana okien w WC od przyziemia do IV. Piętra w budynku jw.. | 10000 | 1
| wymiana okien w szatni obsługi na parterze budynku jw.. | 6000 | 1
| wymiana okna w łączniku obok Sali III G w budynku jw.. | 1500 | 1
| wentylacja Sali II G remont Sali z wymianą wykładziny typu Tarkett+ siedziska | 250000 | 1
| wymiana drzwi przejściowych w łączniku przy salach II M i II G oraz korytarzach na parterze budynku jw.. | 40000 | 1
| wymiana drzwi w Sali 212 Gw budynku jw..ćwiczeniowa | 6000 | 1
| sufity podwieszane w korytarzach budynku Geodezji - kontynuacja | 5000 | 1
| malowanie korytarzy budynku+malowanie sanitariatów | 140000 | 1
| Melioracja adaptacja WC dla potrzeb niepełnosprawnych na parterze budynku | 35100 | 1
| Budynek Geodezji Elewacja :projekt +ocieplenie +wykończenie | 1000000 | 1
| Dach CDN Zagospodarowanie dla potrzeb kierunku ArchitekturaKrajobrazu PT | 25000 | 3
| remont z wykonaniem wentylacji w salach IG,IIG | 1300000 | 5
| remont z wykonaniem wentylacji w salach IM | 650000
Remonty w instytutach i katedrach
| Remont pomieszczeń katedry matematyki | 107000 | 3
| Remont pomieszczeń katedry planowania i urządzenia terenów wiejskich | 120000 | 4
| Remont pomieszczeń 210M, 423M, 424M, 425M instytut KiOŚ | 90000 | 5
| remont pomieszczeń na parterze IGiG | 120000
| remont korytarza przyziemia IG | 98000 | 6
|  | 620914 | 200000
3. | WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ:
3.1. | Zakład patofizjologii wg kosztorysu 2007r UL Norwida
| REMONT POMIESZCZEŃ 230,231,240,229,236- malownie ścian i sufitów, wymiana okien, drzwi, instalacji,posadzek, wykładziny ceramiczne , montaż ścianek | 260000 | 1
| REMONT korytarza wymiana pokrycia podłóg, renowacja drzwi,wymiana drzwi wejściowych, malowanie ścian isufitów |  | 1
3.2. | Zakład Mikrobiologii -REMONT ZAKŁADU | 750000
3.3. | ZAKŁAD PREWENCJI I IMMUNOLOGII WETERYNARYJNEJ |  | 2
| CZĘŚĆ GŁÓWNA |  | 2
| Remont łazienki wymiana instalacjiwod-kan (z przyborami i armaturą),co (z wymianą grzejników), wymiana wentylatorów dachowych, wykonanie wykładzin ceramicznych na podłogachi ścianach, malowanie ścian i okien , | 45000 | 2
| Korytarz -- instalalacja elektrycznaz oprawami,wymiana sieci komputerowej zabudowa szafy założenie domofonu, budowa śluzy gładzie na ścianach i malowanie |  | 2
| Pokój 32--sieć komputerowa 4stan.,instalacja elektryczna, wykonanie glazury na ścianach1,80m ,wymiana 2szt. drzwiPCV-szkło, natryski ratunkowe,zlew kwasoodporny, 2x bateria, blat i stoły laboratoryjne | 37350 | 2
| Pokój 32A renowacja powłok malarskich ,założenie blatu dookoła, zlew kwasoodporny wymiana baterii | 26850 | 2
| Pokój 6 wymiana okien, przeróbka instalacji elektrycznej i sieci komputerowej wymiana drzwi na PCV ,modernizacja grzejnikai instalacji co | 12300 | 2
| Pokój 31 wymiana okien, przeróbka instalacji elektrycznej zasilania i modernizacja oświetlenia, sieci komputerowej wymiana drzwi ,modernizacja grzejnikai instalacji co, ładź i malowanie ścian,likwidacja płytek na ścianach, zlew kwasoodporny, bateria, wpust przy zlewie | 18000 | 2
| Pokój 30 wymiana okien, przeróbka instalacji elektrycznej zasilania i modernizacja oświetlenia, sieci komputerowej wymiana drzwi ,modernizacja grzejnikai instalacji co, ładź i malowanie ścian,likwidacja płytek na ścianach, zlew kwasoodporny, bateria, wpust przy zlewie | 19350 | 2
| Pokoj Komórkowy doprowadzenie sieci komputerowej | 5000 | 2
| CZĘŚĆ MNIEJSZA |  | 2
| Remont korytarza,Remont 2 pokojów: OD STRONY NORWIDA+OD STRONY PODWÓRZA, MAGAZYNKU NA KOŃCU KORYTARZA, | 84000 | 2
| SALI ĆWICZENIOWEJ 2L --(IIIpiętro) wymiana okien , modernizacja grzejników i zasilania ,płytki podłogowe trudnościeralne | 35000 | 2
3.4. | Katedra Higieny żywności i Ochrony Zdrowia Konsumenta
| 2 Zakłady Katedry wymiana drzwi wejściowych, malowanie ścian i sufitów, wymiana podłóg i instalacji elektrycznej | 90000
| Zakład Mikrobiologii Żywności i Higieny Przetwórstwa- poszerzenie drzwi między pokojami | 5000
| Zakład Higieny Surowców zwierzęcych- przebudowa pomieszczenia na salę seminaryjną do zajęć dydaktycznych | 96400
| Zakład Higieny Surowców zwierzęcych- kapitalny remont sali chemicznej 37 | 71850
3.5. | KATEDRA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I PASOŻYTNICZU\YCH
| remont pomieszczenia dla dużych zwierząt malowanie ścian i sufitów, wykładziny ścian i sufitów płytkami ceramicznymi-VIVARIUM | 270000
| Remont LABORATORIUM+ ETEROWE malowanie ścian i sufitów, wykładziny ścian i sufitów płytkami ceramicznymi , naprawa naświetli. | 100000 |  | brak instalacji
| Remont LABORATORIUM (niska część) malowanie ścian i sufitów, wykładziny ścian i sufitów płytkami ceramicznymi , naprawa naświetli. | 116000
3.6 | KATEDRA EPIZOOOTIOLOGII I ADMINISTRACJI | 200000
remont 3 korytarzy+portiernia+sekretariat12
remont pokoi101,107,108+laboratorium 205,206,207,209
|  | 2701065.66 | 250000
4. | WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI:
4.1. | DZIEKANAT NAUK O ŻYWNOŚCI |  | 1
| MALOWANIE POMIESZCZEŃ DZIEKANATU | 13100
| ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NR225 DLA POTRZEB DZIEKANATU | 13920
4.2. | WYKONANIE 2 STANOWISK MYCIA W LABORATORIUM KATEDRA BIOTECHNOLOGII I MIKROBIOLOGII ŻYWNOŚCI nr460 |  | 2
4.3. | KATEDRA TECHNOLOGII OWOCÓW |  | 3
| Naprawa lub wymiana drzwi wejściowych pok 235 | 2500
| Malowanie pokoju nr1 bud A-5 | 5000
4.4. | KATEDRA TECHNOLOGII SUROWCÓWZWIERZĘCYCH I ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ |  | 4
| Stara część budynku A-7 Malowanie pracowni magisterskiej , technologicznej, korytarzy i sal ćwiczeniowych . | 15000
| Nowa część budynku A-7Malowanie lamperii na klatce schodowej i korytarzach wnowej części budynku A-7 | 12000
Nowa część budynku A-7 Podłączenie wewnętrzne ciepłej wody do pracowni technologicznej
4.5. | KATEDRA CHEMII |  | 5
| Magazyn odczynników nr211 (11m2): wymiana instalacji elektrycznej ,grzejników,okien, wykonanie ceramicznej wykładziny podłogowej ,malowanie ścian, regałów ,montaż drzwi metalowych, wykonanie wpustu | 147600
4.6. | KATEDRA technologii rolnej i przechowalnictwa | 91200 | 6
| Pomieszczenia po Zakładzie żywienia człowieka malowanie i adaptacja na potrzeby zakładu technologi Przetworów Ziemniaczanych | 5000
Pomieszczenia po Zakładzie Technologii i Fermentacji malowanie i adaptacja na potrzeby zakładu technologi Wglowodanów
| Wymiana drzwi wejściowych | 42100
4.7. | KATEDRA CHEMII |  | 7
| korytarz 410 wykonanie ściany korytarza, wymiana drzwi, wymiana drzwi do pokoju, wymiana instalacji elektrycznej , malowanie ścian | 17800
| Korytarz 420 wykonanie ścianki 80m2, wymiana 4 drzwi , wymiana instalacji elektrycznej,elektromagnetyczne otwieranie drzwi, malowanie ścian | 27600
| Pokój biurowy 415 przystosowanie na laboratorium wykonanie ścianki 80m2, wymiana instalacji elektrycznej ,wod-kan ,co z wymianą grzejników,wykonanie wentylacji mechanicznej, wykonanie wykładzin ceramicznych naścianach i podłogach, malowanie ścian i okien wyposażenie w dygestorium, stoły i szafki | 38300
| Laboratoriumnr 212 (30m2) wymiana instalacji elektrycznej ,wod-kan ,co z wymianą grzejników, wykonanie wykładzin ceramicznych naścianach i podłogach, malowanie ścian i okien | 90000
Pokój 213(20m2) wymiana instalacji elektrycznej ,wod-kan ,co z wymianą grzejników, wykonanie wykładzin ceramicznych na podłogach, malowanie ścian i okien
| Pracownia studencka 4 A-8 (75m2) w+W[-9]K wymiana obudowy dygestoriów i konserwacja | 120000
| Pracownia studencka 5 A-8 (50m2) wymiana instalacji gazowej,wod-kan ,co z wymianą grzejników, wymiana wentylatorów dachowych, wykonanie wykładzin ceramicznych na podłogachi ścianach, malowanie ścian i okien , wymiana obudowy dygestoriów i konserwacja | 85000
| korytarz, toaleta a-8 wymiana instalacji elektrycznej ,wod-kan ,co z wymianą grzejników, wykonanie wykładzin ceramicznych na podłogach, malowanie ścian i okien,zainstalowanie instalacji zamka elektromagnetycznego i dzwonka, montaż daszka przy wejściu do budynku | 71000
| Laboratoriumnr 6 A-8 (13m2) wymiana instalacji elektrycznej ,wod-kan ,co z wymianą grzejników, wykonanie wykładzin ceramicznych na podłogach, malowanie ścian i okien,wymiana obudowy dygestoriów i konserwacja | 26000
|  | 362000 | 100000
5. | WYDZIAŁ PRZYRODNICZNO-TECHNOLOGICZNY
| Instytut Inżynierii Rolniczej - remont hali maszyn, Sala wykładowa 18 wykonanie podkładu i podłogi. | 260000 | 2
| instytut nauk o Glebie i Ochrony Środowiska wykonanie szaf wnękowych |  | 2
| katedra ogólnej uprawyroli i roślin adaptacja pomieszczeń na laboratorium glebowe Zakład doświadczalny na Swojcu | 30000 | 2
Instytut nauk o Glebie i Ochrony Środowiska
| pomieszczenia piwnic malowanie ścian i sufitów ,wykonanie podłogi, regały na odczynniki |  | 3
| pomieszczenia ze sprężarkami malowanie ścian i sufitów renowacja podłogi |  | 3
| pokój207 i 313 malowanie ścian i sufitów po zalaniu | 7000 | 3
Katedra Fizyki i biofizyki
| pomieszczenia 354,355,357,365,401,411 malowanie ścian i sufitów | 39000 | 3
| Pracownia p411 chemii fizycznej wykonanie wykładzin ceramicznychna ścianach | 90000 | 3
| p357,366,368,369,355wymiana lub malowanie drzwi wejściowych | 2500 | 3
| Katedra hodowli roślin i nasiennictwa |  | 3
| laboratorium p445 montaż domofonów, p421 montaż umywalki ,bateria , instalacja , kanalizacja |  | 3
| p421 montaż umywalki ,bateria , instalacja , kanalizacja |  | 3
| katedra szczegółowej uprawy roli i roślin naprawa podłogi korytarz+laboratoria budynku CDN |  | 3
|  | 235600 | 100000
OGÓŁEM REMONTY WYDZIAŁOWE : |  | 4166579.66 | 750000
6. | REMONTY OGÓLNE
AKADEMIKI ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE
arka
REMONT DACHU W199 /POŁOŻENIE PAPY/
MALOWANIE OGÓLNE /2000r.V-VIIIp 1999x-ix 2001i-ivp
remont korytarzy na miedź
elektrycznewymiana wykładziny w 4pokojach+W[-142]K
naprawa schodów wejściowych
usprawnieniesieci internetowej
centaur
Naprawa drzwi
montaż odbojników
wyprowadenie na zewnątrz zaworu głównego gazu
Przegląd i regulacja okien
Wymiana drzwi metalowych
Naprawa przeciekających brodzików na parterze pr str
Wymiana parapetu wkuchni na iip
Naprawa wejść do przejść podziemnych między "Centaur" a "Talizman"
Malowanie pomieszczeń wg potrzeb
zakup i montaż kamer na piętrze I,II,III akademika
labirynt
| generalny remont kl.C -wentylacja, instalacja elektryczna, wykładziny ceramiczne ścian i podłóg,roboty malarskie,ułożenie wykładziny "Tarket" w pokojach studenckich | 1380000
| generalny remont kl.D -wentylacja, instalacja elektryczna, wykładziny ceramiczne ścian i podłóg,roboty malarskie,ułożenie wykładziny "Tarket" w pokojach studenckich | 1300000
| remont pomieszczeń po byłej kotłowni | 320000
talizman
Malowanie pomieszczeń ogólnego użytku
uszczelnienie wiatrołapu
Uzupełnienie tynkóww piwnicy
Okamerowanie akademika
zodiak
| konserwacja okien | 6000
| malowanie okien w kuchniach, sanitariatach, umywalniach | 12000
| malowanie pryszniców i kuchni , | 30000
| malowanie pomieszczeńmagazynowychnr4i5 | 2000
| modernizacjahydroforni wraz z zremontem budowlanym | 22000 |  | brak instalacji
| wymiana rur kanalizacyjnych od 1p. Do piwnicy |  |  | brak instalacji
| Wymiana drzwi wc p,kuchnia 7p, p 315,311, kierownik, sekretariat sklepik 3- magazyn, 2- pokoje gość,umywlnia - part. | 15000
Razem roboty ogólnobudowlane:
Rolnicze Zakłady Doświadczalne
| Demontaż płyt azbestowych fałdowych 960m2 magazyn zbożowy | 187908.86
| ROBOTY OGÓLNOBUDOWALNE | 1844210.68
| Kożuchowska 1-3 remont klatki schodowej | 49000
| Kożuchowska 5 remont klatki schodowej | 14400
Melioracja i Geodezja remont elewacji
| A-5 remont elewacji + wymiana okien | 159000
| Administracyjny elewacja | 200000
| Administracyjny wymiana grzejników faviera na purmo + termostatyczne zawory |  |  | brak instalacji
Administracyjny malowanie wewnątrz + wc
| ROBOTY DEKARSKIE | 1436000
| Kożuchowska 5 remont dachu z wymianą więżby+ remont werandy-(realizacja+ PT) | 700000
| Budynek główny naprawa pokrycia papowego płaskich dachów od podwórza 1500m2 | 500000
| Melioracja i Geodezja remont wymiana wywietrzników i remont dachu2000m2+W[-200]K[-1] | 700000
| ROBOTY ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE, POMIARY ITD.. | 588000
| ROBOTY INSTALACJI C.O., WOD-KAN., GAZ | 285000
1. | Kontynuacja wymiany instalacji elektrycznej wewn.-Budynek Gł. Norwida 25/ | 80000
2. | Remont instalacji odgromowej z pomiarami rezystancji - teren Uczelni | 100000
3. | Wymiana instalacji elektrycznej w układzie TNS + projekt techn.Budynek Geodezji i Rolniczy | 200000
4. | Wymiana instalacji telefonicznej w Katedrze Epizootiologii instalacji. | 20000
5. | Pomiary lektryczne izolacji przewodów i szybkiego wyłączenia- teren Uczelni-(DZKiN) | 100000
6. | Wymiana przyłącza elektrycznego z Zk budynek Inżynierii i Ochrony Środowiska pl. Grunwaldzki 24 | 60 000,00 zl
7 | Wymiana instalacji elektrycznej w układzie TNS + projekt techn.Budyneki Szklarni Psary | 120000
8 | Wykonanie dodatkowej linii telefonicznej do Budynku Wydziału Medycyny Wet. | 8000
9 | Wymiana przyłącza elektrycznego z Zk w budynku nawadniania roślin w Samotworze. | 30000
10 | Roboty awaryjne- nie przywidziane | 60000
| WENTYLACJE | 150000
| ROBOTY DROGOWE | 100000
| DOKUMENTACJA TECHNICZNA | 50000
| NAKAZY, ZLECENIA (SANEPID,PIP, P.POŻ., INNE) | 50000
| RAZEM REMONTY OGÓLNE | 4503210.68 | 750000
| RAZEM REMONTY WYDZIAŁOWE | 4166579.66 | 750000
| REMONTY ŁĄCZNIE | 8669790.34 | 1500000
Sporządził:
Sprawdził:
ZASTĘPCA KANCLERZA
mgr inż.Krzysztof Grembowski |  |  | Prof. dr hab. inż. Edward Hutnik