## Arkusz1
I0CZZ000.272.12.2024 | [7 empty] | załącznik 3a do ZO
DROBNY SPRZĘT MEDYCZNY - ARKUSZ KALKULACYJNY
Lp | Opis produktu. | Jedn. miary | Rozmiary | Ilość | Wartość jedn. netto | Stawka VAT (%) | Wartość netto (kolumna 5 x kolumna 6) | PRODUKT RÓWNOWAŻNY* (wypełnic jeśli Wykonawca oferuje produkt równoważny poprzez podanie, nazwy produktu, producenta, nr katalogowego)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | sterylne igly iniekcyjne | op / 100 szt. | 0,6X30mm | 40
|  | op / 100 szt. | 0,7X30mm | 40
|  | op / 100 szt. | 0,7x40mm | 65
|  | op / 100 szt. | 0,8X40mm | 90
|  | op / 100 szt. | 0,8X25mm | 15
|  | op/100 szt | 0,8x50mm | 5
|  | op /100 szt. | 0,8x80mm | 15
|  | op / 100 szt. | 0,8X16mm | 35
2. | Sterylne igły iniekcyjne | op / 100 szt. | 0,9X40mm | 76
|  | op / 100 szt. | 1,2x40mm | 30
3. | IGŁA do punkcji lędźwiowej i znieczulenia podpajęczynówkowego. Wykonana z poliwęglanu oraz polipropylenu, posiadająca szlif Ouinke , z przezroczystym uchwytem lock. Uchwyt mandrynu w kolorze czarnym. | op / 25 szt. | 0,7x40mm | 30
|  | op / 25 szt. | 0,7x88mm | 25
4. | IGŁA do punkcji lędźwiowej i znieczulenia podpajęczynówkowego . Wykonana z poliwęglanu oraz polipropylenu, posiadająca szlif Ouinke , z przezroczystym uchwytem lock. Uchwyt mandrynu w kolorze żółtym. | op / 25 szt. | 0,9x90mm | 17
5. | IGŁA MOTYLEK | op / 50 szt. | 0,7x19mm | 7
6. | IGŁA MOTYLEK | op / 50 szt. | 0,8x19mm | 7
7. | IGŁA MOTYLEK | op / 100 szt. | 1,1x19mm | 1
8. | Kranik trójdrożny z drenem łączącym 10 cm średnica 2,0x 4,1 mm | op / 50 szt. | ø 3,2x 4,1 mm | 11
9. | Kranik trójdrożny typu Discofix-3, pokrętło obracane o 360°, odpowiednie do wszystkich ciśnieniowych systemów infuzyjnych, ciągły prosty strumień w kanałach w celu dokładnego monitorowania ciśnienia < 4 bar, osiowo i promieniście ruchoma nakrętka lock zapewniająca bezpieczne połączenie, nie zawiera DEHP i lateksu | 1 op / 50 szt. |  | 6
10. | Ostrza chirurgiczne, jednorazowego użytku, sterylne, ze stali nierdzewnej Ostrze nr 11 o trójkątnym kształcie naostrzone jest wzdłuż jego najdłuższej krawędzi i dodatkowo wyposażone w mocną, szpiczastą końcówkę. | op / 100 szt. | Nr. 11 | 17
11. | Ostrza chirurgiczne, jednorazowego użytku, sterylne, ze stali nierdzewnej Ostrze nr 23, w kształcie liścia, jest naostrzone wzdłuż jego dłuższej krawędzi. Używane do długich nacieć, takich jak nacięcia brzucha podczas zabiegów perforacji wrzodów żołądka. Ostrze nr 23 pasuje do rękojeści 4, 4L, 4 Grawerowane oraz 6B. | op / 100 szt. | Nr. 23 | 42
12. | Ostrza chirurgiczne, jednorazowego użytku, sterylne, ze stali nierdzewnej Nieco większe niż ostrze nr 23, ostrze nr 24 jest bardziej zaokrąglone i naostrzone wzdłuż jego głównej krawędzi. Używane do długich nacięć w chirurgii ogólnej oraz procedurach autopsyjnych. Pasuje do rękojeści nr 4, 4L, 4 Grawerowane oraz 6B. | op / 100 szt. | Nr. 24 | 20
13. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych typ IS | 1 szt. | Typ IS | 2050
14. | Przyrząd do infuzji z gumowym portem do dodatkowych wstrzyknięć | 1 szt. |  | 150
15. | Przyrząd do infuzji z regulatorem przepływu zapewniajacym precyzyjne i trwałe ustawienie szybkości przepływu w zakresie do 250 ml/h. | 1 szt. |  | 15
16. | RĘKAW FOLIOWO/PAPIEROWY PŁASKI ze wskaźnikami sterylizacji, potrójnym zgrzewem na obrzeżach, wysoką elastycznośccią i wytrzymałością na rozrywanie oraz zapewniający czyste otwarcie opakowania. | 1 rolka | 250MM X 200M | 4
|  | 1 rolka | 200MM X 200M | 4
|  | 1 rolka | 150MM X 200M | 4
|  | 1 rolka | 100MM X 200M | 4
|  | 1 rolka | 75MM X 200M | 4
17. | Strzykawka tuberkulinowa 1ml TBC | 1 op/ 100 szt. | 1 ML 0,50x16mm | 57
18. | STRZYKAWKA INSULINOWA 0,5 ML z podziałka w ml i U | 1 op/ 100 szt. | 0,5 ML | 15
19. | STRZYKAWKA INSULINOWA U40 1 ML z podziałka w ml i U | 1 op/ 100 szt. | 1 ML 0,4x13/27G | 15
20. | Strzykawka trzyczęściowa jednorazowego użytku, opakowanie pojedyncze, sterylne. Końcówka strzykawki luer lock, centryczna. Cylinder przeźroczysty, z precyzyjną skalą co 1,0 ml. Strzykawka musi posiadać zabezpieczenie przed przypadkowym wypadnięciem tłoka. Uszczelniacz tłoka nie może zawierać latexu. | 1 op/ 100 szt. | 3 ML | 1
|  | 1 op/ 100 szt. | 5 ML | 2
21. | STRZYKAWKA do pompy inf. J.użytku. Strzykawka z zamknieciem Luer Lock UV-Protect dla leków wrażliwych na światło. Żółta, przezroczysta z igłą aspiracyjną 2,0x30mm. | 1 szt. | 50 ML | 9
22. | STRZYKAWKA DWUCZĘŚCIOWA Jednorazowego użytku (cylinder: polipropylen, tłok: polietyn, przeźroczysty cylinder, testowane zgodnie normą PN-EN ISO 7886-1, posiada zabezpieczenie tłoka przed wypadaniem) | 1 op/ 100 szt. | 2 ML | 230
|  | 1 op/ 100 szt. | 5 ML | 165
|  | 1 op/ 100 szt. | 10 ML | 53
|  | 1 op/ 50 szt. | 20 ML | 33
23. | KANIULA DOŻYLNA 0,62, G-26 Fioletowy | 1op./ 100 szt. | 0,6 / 26G | 25 // 13
24. | KANIULA DOŻYLNA 0,7 G-24 ŻÓŁTY | 1op./ 100 szt. | 0,7 / 24G | 52 // 26
25. | KANIULA DOŻYLNA 0,9 G-22 NIEBIESKI | 1op./ 100 szt. | 0,9 / 22G | 57 // 29
26. | KANIULA DOŻYLNA 1,1 G-20 RÓŻOWY | 1op./ 100 szt. | 1,1 / 20G | 50 // 25
27. | KANIULA DOŻYLNA 1,3 G-18 ZIELONY | 1op./ 100 szt. | 1,3 / 18G | 6 // 3
28. | Rurki intubacyjne z mankietem | szt. | 3 | 9
|  | szt. | 4 | 9
|  | szt. | 5 | 9
|  | szt. | 6 | 9
|  | szt. | 7 | 9
|  | szt. | 8 | 9
|  | szt. | 9 | 9
|  | szt. | 10 | 6
29. | Serwety operacyjne sterylne nieprzylepne | szt. | 90x120 cm. | 70
30. | Serwety operacyjne sterylne nieprzylepne | szt. | 75x75 cm. | 95
32. | Żel do USG | szt. | 500ml | 302
33. | Papier do usg upp 110x20HD | 1 rolka |  | 70
34. | Pojemnik na mocz sterylny | szt. |  | 50
35. | Pojemnik na mocz niesterylny | szt. |  | 350
36. | Szkiełka mikroskopowe z polem do opisu | 1 op./50szt. | 25x76 | 106
37. | Igła do biopsji taknek miękkich półautomatyczna | szt. | 14G X 150MM | 30
|  | szt. | 18GX150MM | 30
38. | Cewnik moczowodowy Nelaton przeznaczony do cewnikowania pęcherza moczowego, wykonany z elastycznego PCV, odporny na skręcenia i załamania. Końcówka cewnika lekko zaokrąglona, atraumatyczna, dwa boczne otwory o wyoblonych krawędziach. Przeźroczysty. Kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku, numeryczne oznaczenie na opakowaniu. Opakowanie papier/folia. Sterylizowany EO. | szt. | CH6 | 5
|  | szt. | CH8 | 5
|  | szt. | CH10 | 5
|  | szt. | CH 12 | 5
|  | szt. | CH14 | 5
|  | szt. | CH16 | 5
|  | szt. | CH18 | 5
|  | szt. | CH20 | 5
|  | szt. | CH22 | 5
|  | szt. | CH24 | 5
39. | Ostrza wymienne do maszynek Oster. Wymienne ostrza do maszynek Oster, do skracania sierści na długość 0,2 - 0,25 mm | szt |  | 34
40. | Ostrze wymienne do maszynki Aeskulap do modelu Akkurata, kod GT 606 | szt |  | 7
41. | Zestawy transportowe z podłożem Stuart do wymazów, pakowane indywidualnie, aplikator z drutu, wacik wiskoza, dł. 15 cm, sterylne; 100 szt. | 1op/100szt |  | 5
42. | Wymazówki sterylne bez podłoża transportowego | szt |  | 215
43. | Cewnik moczowodowy Nelaton Skamex Ch/Fr 5 /1,7mm, 70cm, REF AC5305, otwarta/ zamknięta końcówka, z mandrynem | 1op/10 szt | Ch/Fr5/1,7mm | 50
44. | Utrwalacz do badań cytologicznych w areozolu. Aerozolowy preparat do utrwalania pobranych na szkiełka mikroskopowe rozmazów biologicznych, przed ich póniejszą oceną. | op. 100 g/150 ml | areozol | 20
45. | Probówki z EDTA 2 ml | op. po 100szt. |  | 7
46. | pojemnik na odpady medyczne | szt. | 5l | 25
47. | elektroda EKD. Elektroda przeznaczona do monitoringu, wykonana z pianki polietylenowej z hypoalergicznym klejem sprawia monitorowanie krótkoterminowe wymiary elektrody ø 43 mm sensor Ag/AGCl | 1 op/ 50 szt. |  | 10
48. | Zestaw do szybkiego barwienia różnicującego rozmazy hematologiczne oraz różnych próbek klinicznych w diagnostyce in-vitro, zawierający dwa roztwory barwiące i roztwór utrwalający , tj. w zestawie: 3x100 ml | Zestaw |  | 11
49. | przedłużacz do pomp infuzyjnych | szt. |  | 920
50. | Serwety operacyjne samoprzylepne | szt. | 45x45 / S | 10
|  | szt. | 50x60 / M | 10
|  | szt. | 50x75 / L | 10
51. | Cewnik do karmienia niemowląt | szt. | CH06 / 40 cm | 10
|  | szt. | CH08 / 40 cm | 10
|  | szt. | CH10 / 40 cm | 10
52 | cewnik Foleya | szt. | 6 cm | 10
53 | cewnik Foleya | szt. | 8 cm | 10
* Jeśli Wykonawca nie wypełni kolumny nr 9 Zamawiający przyjmuje, iż Wykonawca oferuje produkt zgodny z opisem przedmiotu zamówienia (oryginalny)
| ………………………...……………. , dnia ………………………………………………... |  | ……………………………………………………………….…………….
| (miejscowość) |  | (podpis/y osoby/osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)