## ZZC SzWK
TABELA ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA CEN Wykonanie nowego kanału wywiewnego, kanałów nawiewnych wraz z wymianą wentylatora obsługującego dygestorium w laboratorium 135 w budynku A-3, ul. Norwida 31 we Wrocławiu.
Lp. | Rodzaj Robót | Jedn. | Ilość jednostek | Cena jedn. | Wartość netto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I. | Branża sanitarna |  |  |  | 0
1 | Wentylatory chemoodporne o średnicy otworu ssącego do 250 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 60 kg) - obiekty szkolnictwa wyższego: - Wentylator dachowy, chemoodporny wydajność 1800m3/h, spręż 270Pa, 3 fazowy (przystosowany do pracy z falownikiem) - Klapa zwrotna wentylatora - Wyłącznik serwisowy | szt. | 1 |  | 0
2 | Tłumiki akustyczne rurowe proste o śr. 315 mm - na wysokości 15-35 m" - tłumiki akustyczne rurowe proste (PPs) o śr. 315 mm, l=1000mm | szt. | 1 |  | 0
3 | Przewody wentylacyjne chemoodporne, prostokątne, o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 % - na wysokości 15-35 m (kolorystyka zbliżona do koloru elewacji) | m2 | 13.72 |  | 0
4 | Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 1300 mm - na wysokości 8-15 m - obiekty szkolnictwa wyższego | szt. | 2 |  | 0
5 | Kratki wentylacyjne nawiewne o obwodzie do 1200 mm | szt. | 2 |  | 0
6 | Przewody elastyczny chemoodporny 250mm | m2 | 0.8 |  | 0
7 | Konstrukcja wsporcza pod wentylator (ocynk ogniowy, malowana proszkowo) | kpl. | 1 |  | 0
8 | Praca podnośnika koszowego do 30m | kpl. | 1 |  | 0
9 | Demontaże i utylizacja materiałów z demontażu | kpl. | 1 |  | 0
II. | Branża elektryczna |  |  |  | 0
1 | Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 z podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub | m | 16 |  | 0
2 | Demontaż z tablic łączników krzywkowych uniwersalnych 4-biegunowych o natężeniu prądu do 10 A | szt. | 1 |  | 0
3 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 4 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2 | szt. | 1 |  | 0
4 | Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu betonowym | m | 30 |  | 0
5 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr.rury do 25 mm | otw. | 3 |  | 0
6 | Rury stalowo-pancerne średnicy do 21 mm układane n.t. na gotowym podłożu pojedynczo | m | 10 |  | 0
7 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - 2YSLCYK-J 4x1,5 | m | 16 |  | 0
8 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDYp 4x2,5 mm2, 500V | m | 30 |  | 0
9 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDYp 3x2,5 mm2, 750 V | m | 30 |  | 0
10 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDYp 2x1,0 mm2, 500V | m | 5 |  | 0
11 | Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.15 m2 | szt. | 1 |  | 0
12 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy - Wyłącznik różnicowo-prądowy B16A/30 mA | szt. | 1 |  | 0
13 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy - stycznik | szt. | 1 |  | 0
14 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy - Wyłącznik nadprądowy 3P | szt. | 1 |  | 0
15 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy - wyłącznik silnikowy | szt. | 1 |  | 0
16 | Podłączenie silników w obudowie normalnej - kable 5-żyłowe Cu do 6 mm2 | szt. | 2 |  | 0
17 | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia - 2 otwory mocujące - wyłącznik serwisowy | szt. | 1 |  | 0
18 | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia - 2 otwory mocujące - kaseta sterująca | szt. | 1 |  | 0
19 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar | pomiar | 1 |  | 0
20 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar | pomiar | 2 |  | 0
21 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy | pomiar | 1 |  | 0
22 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy | pomiar | 1 |  | 0
III. | Branża budowlana |  |  |  | 0
1 | Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie folią malarską | m2 | 60 |  | 0
2 | Ręczne przebijanie otworów w ścianach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 cegły | otw. | 3 |  | 0
3 | Uzupełnienie, obrobienie otworów | m2 | 0.6 |  | 0
4 | Wykonanie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach | szt. | 3 |  | 0
5 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm | m2 | 1.8 |  | 0
6 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności. ściany | m2 | 3 |  | 0
7 | Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe przed malowaniem | m2 | 3 |  | 0
8 | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni | m2 | 3 |  | 0
9 | Składowanie, transport i utylizacja gruzu | kpl | 1 |  | 0
10 | Uzupełnienie ubytków w elewacji wraz z odtworzeniem powłok malarkich po zdemontowanych kanałach wentylacyjnych | kpl | 1 |  | 0
Branża sanitarna |  |  |  |  | 0
Branża elektryczna |  |  |  |  | 0
Branża budowlana |  |  |  |  | 0
SUMA KOSZTÓW |  | Wartość zł netto |  |  | 0
|  | Podatek VAT |  |  | 0
|  | Wartość zł brutto |  |  | 0