## C1 Sondy SRS-Ni
Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr IDIK0000.272.1.2020.MSINiN
Część 1. Sondy SRS-Ni
| L.p. | Parametry techniczne | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa NETTO | Stawka VAT | Wartość brutto (kol. nr 4 x kol. nr 5)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 1 | Czujnik reflektancji SRS-Ni z kątem widzenia 36 st., do pomiaru współaczynnika NVDI | szt. | 2
| 2 | Czujnik reflektancji SRS-Ni z kątem widzenia 36 st., do pomiaru współaczynnika PRI | szt. | 2
| RAZEM |  |  |  | 0 |  | 0

## C2 Waga
Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr IDIK0000.272.1.2020.MSINiN
Część 2. Waga
| L.p. | Parametry techniczne | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa NETTO | Stawka VAT | Wartość brutto (kol. nr 4 x kol. nr 5)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 1 | Waga elektroniczna Obciążenie maksymalne 60 kg, Dokładność: od 0,1g przy udźwigu rzędu 60 kg Bez legalizacji Odporna na warunki atmosferyczne, Współpraca z komputerem za pomocą oprogramowania online. | szt. | 1
| RAZEM |  |  |  | 0 |  | 0

## C3 Kable
Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr IDIK0000.272.1.2020.MSINiN
Część 3. Kable
| L.p. | Parametry techniczne | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa NETTO | Stawka VAT | Wartość brutto (kol. nr 4 x kol. nr 5)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 1 | Kabel 4x0,25mm2, PUR Tempertura pracy: -40…70° Rodzaj żyły: Cu Odporny na czynniki atmosferyczne Do stosowania w suchych, wilgotnych i mokrych pomieszczeniach oraz na zewnętrz Napięcie znamionowe: 500V | mb | 100
| RAZEM |  |  |  | 0 |  | 0