## Arkusz1
Załącznik nr 3
TABELA ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA KOSZTÓW
Wykonanie odcinka instalacji sprężonego powietrza łączącego sprężarkownię w budynku B-4 z istniejącą instalacją w niemodernizowanej części budynku B-4 Uniwersytetu Przyrodniczego przy pl. Grunwaldzkim 51 we Wrocławiu
Lp. | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto
[-] | [-] | [-] | [-] | [zł] | [zł]
1. | Rurociągi miedziane na ciśnienie do minimum 1.0 MPa o śr.zew. 18 mm na ścianach w instalacjach gazów medycznych (wraz z systemem zawiesi) | m | 108
2. | Trójniki miedziane gładkie o śr.zew. 18 mm w instalacjach sprężonego powietrza (odwodnienie) | szt. | 5
3. | Zawory odcinające kulowe o śr. DN15 na ciśnienie do 1.0 MPa w instalacjach gazów medycznych (odwodnienie) | szt. | 5
4. | Złączki miedziane gładkie o śr.zew. 18 mm w instalacjach sprężonego powietrza | szt. | 27
5. | Przygotowanie instalacji sprężonego powietrza do uruchomienia - próba na ciśnienie 1.0 Mpa | m | 1
6. | Przygotowanie instalacji sprężonego powietrza do uruchomienia - przedmuchanie | pkt. pob. | 5
7. | Podłączenie do starej instalacji sprężonego powietrza (wstawienie trójnika wraz z zaworami odcinającymi na kazdum z odgałęznień i włączenie istniejacych rurociągów) | kpl. | 1
8. | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 4
9. | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' | m | 4
10. | Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 25 cm dla przewodów instalacyjnych | otw. | 2
11. | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. | 7
12. | Wykonanie zabezpieczeń pożarowych na rurociągach SP Cu18mm przechodzących przez przegrody oddzielenia pożarowego | kpl. | 5
13. | Drobne prace ogólno-budowlane (malowanie, szpachlowanie itp) | kpl. | 1
14. | Utylizacja gruzu i innych zbędnych materiałów wraz z wywiezieniem | m3 | 0.2
SUMA NETTO [ZŁ]
PODATEK VAT [ZŁ]
SUMA BRUTTO [ZŁ]
UWAGA! Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wycenił wszystkie pozycje w Tabeli zbiorczego zestawienia kosztów
Wyklucza się możliwość dodawania nowych pozycji do Tabeli zbiorczego zestawienia kosztów. W przypadku gdy w tabeli nie uwzględniono pewnych elementów dla ww. zadania – uwidocznionych w dokumentach przekazanych Wykonawcy, a są one niezbędne dla wykonania ww. zadania, zgodnie z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną to koszt tych elementów powinien być przez Wykonawcę uwzględniony w cenach wpisanych przy istniejących pozycjach tabeli zbiorczego zestawienia kosztów.